## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | OÜ Ekoy Elektroonika 11109102 Altküla,Lääne-Harju vald,Harjumaa tel.58040196 timo.suurkivi@ekoy.ee
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Kontrollikava 2025 – 2030 .a.
Käitleja: OÜ Ekoy Elektroonika
Veevärk: Ekoy Elektroonika kinnistu puurkaev nr.24542
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 2 m3
Tarbijate arv: Ekoy Elektroonika (70 inimest),
Ekoy ridaelamu 5 korterit (12 inimest)
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Veeautomaadi sisesndtoru OÜ Ekoy Elektroonika Altküla, Lääne-Harju vald | 11.2026, 11.2027, 11.2028, 11.2029, 11.2030
Näitajad
Värvus |  | x | 5
Elektrijuhtivus |  | x | 5
pH |  | x | 5
Lõhn |  | x | 5
Maitse |  | x | 5
Hägusus |  | x | 5
Escherichia coli |  | x | 5
Coli-laadsed bakterid |  | x | 5
Soole enterokokid |  | x | 5
Kolooniate arv 22°C |  | x | 5
Raud
Mangaan
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a jooksul | Kokku proove 6 a jooksul
Veeautomaadi sisesndtoru OÜ Ekoy Elektroonika Altküla, Lääne-Harju vald | 11.2025 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli |  |  | 1
Soole enterokokid |  |  | 1
II. Keemilised näitajad
Antimon |  |  | 1
Arseen |  |  | 1
Benseen |  |  | 1
Benso(a)püreen |  |  | 1
Boor |  |  | 1
1,2 dikloroetaan |  |  | 1
Elavhõbe |  |  | 1
Fluoriid |  |  | 1
Kaadmium |  |  | 1
Kroom |  |  | 1
Nikkel |  |  | 1
Nitraat |  |  | 1
Nitrit |  |  | 1
Pestitsiidide summa |  |  | 1
Plii |  |  | 1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  |  | 1
Seleen |  |  | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  | 1
Trihalometaanide summa |  |  | 1
Tsüaniidid |  |  | 1
Vask |  |  | 1
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium |  |  | 1
Ammoonium |  |  | 1
Elektrijuhtivus |  |  | 1
Kloriid |  |  | 1
Mangaan |  |  | 1
Naatrium |  |  | 1
Oksüdeeritavus |  |  | 1
Raud |  |  | 1
Sulfaat |  |  | 1
pH |  |  | 1
Hägusus |  |  | 1
Maitse |  |  | 1
Lõhn |  |  | 1
Värvus |  |  | 1
Kolooniate arv 22°C |  |  | 1
Coli-laadsed bakterid |  |  | 1
Radioloogilised näitajad: | 11.2025 |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos |  |  | 1
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): Tehnika ja arendusjuht, Timo Suurkivi
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril