Lp Jelena Sibul

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus

Ettekirjutuse täitmisest                                                                      11.12.2020

Informeerin alljärgnevalt Tallinna Teeninduskooli hoonete ja sinna juurde kuuluva territooriumi paikvaatlusega  tuvastatud tuleohutusnõuete rikkumiste kõrvaldamiseks läbiviidud tegevustest:

- Ettekirjutuse punktide 3,4, ja 6  puudused on likvideeritud .

- Ettekirjutuse p 10  “B korpuse ruumides nr 123, nr 207,  nr 308 ja nr 216   tulepüsivusklassiga aknad  ei vasta tehnilises  normis kehtestatud tuletõkkeakna nõuetele.  Asendada  aknad nõuetele vastavatega.“  ei ole täidetud. Vastutav täitmise eest on Riigi Kinnisvara AS.

Lugupidamisega

Margus Puustusmaa

Tallinna Teeninduskool

haldusjuht