### Päästeameti ettekirjutuse 15.07.19 nr7.2-6.3/1682                                31.12.2020

### osaline täitmine

1.   Tagumine trepikoda on võetud kasutusele evakuatsioonitrepikojana: korrused on eraldatud trepikojast tuletõkkeustega, ventilatsiooniagregaat trepikojast kõrvaldatud, trepikojast rajatud väljapääs koos välitrepiga.

3.   Ruumide lagedelt vahtplaatide eemaldamine osutus finantsiliselt võimatuks.

6. Toidukaupluse laos asuv gaasipuhur on küttesüsteemist eemaldatud, uue osa(1500m2)      küttesüsteem on ehitatud ringi: 2. korruse katlamajja on paigaldatud uus gaasikatel ja korrustele veeküttel töötavad puhurid.

Toidukaupluse lattu nõuetele vastavat katlamaja ei olnud võimalik ehitada, seetõttu tuli kogu küttesüsteem ringi ehitada ja ka evakuatsioonitrepikoja korrastamine ei olnud odav.  Et 2020. aasta oli niigi finantsiliselt raske, ei suutnud me panustada 3. punkti täitmisele ja palume selleks pikendust kuni 31.12.2022 .

Lugupidamisega

Andres Aaboja 508 2631

Kesk-Eesti Ärikeskus AS

juhatuse liige