Tere,

Palume tuhistada ettekirjutuse osa , mis holmab koristaja ruumi ukse.  See ruum on olemas igal korrusel ja see on pisikene koristajaruum, see ei ole tuletokketsoon. Seal on paigaldatud vale uks, ta on kull tuletokkeuks, vaid see korruse osa ei ole tuletokketsoon. Muud kulaliste ruumid on iga neist tuletokketsoonid.

Ette tänades !

Best Regards,

Inna Popova

Peainsener/Head Engineer

Noorus Spa Hotel

L.Koidula tn 19d, 29023

Narva-Jõesuu, Estonia

Noorus OÜ

GSM: +372 5301 3692

e-mail: popova@noorusspahotel.com