KINNITATUD

Otepää Vallavalitsuse

. jaanuar 2026. a

korraldusega nr 2-3/
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
1. LÄHTEANDMED

1.1 Projekteerimistingimuste taotlus: Elektrilevi OÜ 2. jaanuar 2026. a taotlus ja asendiplaan.

1.2 Rajatise asukoht: Valga maakond, Otepää vald, Kibena küla, Kastre // VanaElla // Puka alevik, 6080101 Kooli tänav // 6080103 Ääre tänav // 6080104 Valla tänav // 6080105 Tööstuse tänav //

6080120 Ääre ringi tänav L3 // 6080121 Ääre põik L1 // Asula alajaam // Kooli tn 4a // 4b // Tööstuse tn 6 // 6a // 9 // 11 // Võru mnt 8a // Ääre tn 1 // 3 // 9 // 9a // Ruuna küla, 23204 Puka-Kuigatsi tee // Saeraami alajaam // Setaria // Soosaare
2. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

Ehitusprojekti koostamisel lähtuda ehitusseadustiku § 11 ja § 13 nõuetest.
3. KAVANDATAV TEGEVUS

10 kV maakaabelliinide projekteerimine demonteeritava 10 kV õhuliini asendamiseks 

10/0,4 kV komplektalajaamade asendamine uute komplektalajaamadega (3 tk) koos alajaama väljaviikude ehitusega

10 kV õhuliini rekonstrueerimine juhtmevahetusega

4. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE JA ESITAMINE

4.1 Projekt koostada lähtudes seadustest ja teistes õigusaktides sätestatust ning tehnilistest normidest, standarditest, projekteerimis- või muudest normidest või kirjeldustest, milles on kokku lepitud.

4.2 Koostatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.

4.3 Projekt peab olema koostatud ja kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (kutseseaduse mõistes vastavat kutsetunnistust omava).

4.4 Otepää Vallavalitsusele ehitusloa taotluse läbivaatamiseks esitatud projektdokumentatsioon peab sisaldama:

4.4.1 vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimusi;

4.4.2 ametkondade poolt väljastatud tehnilisi tingimusi;

4.4.3 rajatise tehnilisi näitajaid, sh andmeid ehitisregistrisse kandmiseks;

4.4.4 vormikohaseid rajatise olulisi tehnilisi andmeid;
4.4.5 kõrgussüsteem:  Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem EH2000;
4.4.6 asendiplaan koostada topo-geodeetilisele alusplaanile mõõtkavas 1:500 (CD-plaadil, dwg failina AutoCad 2000 formaadis, pdf või jpg failina).
5. Kooskõlastatud projektdokumentatsioon esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu.
6. Tööde lõpetamisel on nõue taastada esialgne olukord: kasvupinnas ja teede katted endisel kujul ja endise kvaliteediga.
7. Ehitusloa taotlemisel lähtuda ehitusseadustiku § 40 lõigetest 1, 2 ja 4 ning majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrusest nr 67 “Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.
Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat
