Päästeameti Ida päästekeskuse

OJB juhtivinspektor

Julia Vitkova-Greene							15.03.2018.a.

julia.vitkova-greene@rescue.ee

VASTUS:

Ettekirjutus	   08.02.2018 nr.  7.2 – 6.4/2018/ 273   p.7

7. Tagada hoone ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine vastavalt tootja hooldusjuhendile ja õigusaktidele ning teostatud hooldustööd fikseerida kirjalikult

Täitmise tähtaeg: 15.03.2018

Сообщаем, что в соответствии п.7  Предписания 7.2 – 6.4/2018/ 273 от 08.02.2018, выявленные в ходе Проверки недостатки устранены.

Восстановлено регулярное обслуживание и контроль Системы Вентиляции в здании отеля Meresuu по адресу Aia 48A, Narva-Jõesuu.

Выполнены чистка приточной и вытяжной вентиляции, Системы Вентиляции в помещениях кухни и Контроль Пожарных клапанов. в соответствии Требованиям  Eesti Standard EVS 812-2:2014.

В подтверждение прилагаем фотоотчет (копию Акта выполненных работ по очистке Вентиляции и контролю пожарных клапанов OÜ Lifa 13.03.2018.a. ).

С уважением,						исполнитель:

Директор отеля Meresuu				Владимир Бобылев

Игорь Баранов					тел. 59196800; 35 79653;

тел. 56496600; 3579695;				vladimir.bobylev@meresuu.ee

baranov@meresuu.ee