## Spetsifikatsioon
SISUSTUSE SPETSIFIKATSIOON
Objekt: | Lõõtsa 8, C torn
PROJEKTEERIJA |  |  | PAKKUJA | PROJEKTEERIJA | LISAINFO | PAKKUJA | PROJEKTEERIJA | PAKKUJA | PROJEKTEERIJA |  |  | PAKKUJA | PROJEKTEERIJA | PAKKUJA | PROJEKTEERIJA | PAKKUJA
TÄHIS | NIMETUS | MÕÕT (LxSxK) | MÕÕT (LxSxK) | KIRJELDUS |  | KIRJELDUS | VIIMISTLUS | VIIMISTLUS | ASUKOHT | KOGUS | NÄIDISTOODE | TOODE | TOOTJA | TOOTJA | PILT | PILT
| Privaatsuspaneel laua ette | Privaatuspaneeli kõrgus 470 mm, laius 1600 mm, paksus 16 mm | Privaatuspaneeli kõrgus 470 mm, laius 1600 mm, paksus 16 mm | Pakkuja peab pakkuma lauaraami külge kinnitatavat esipaneeli. See peab olema valmistatud 16 mm melamiinkattega mööblikilbist. Mööblikilbi toon valge. Kõik servad peavad olema kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplekt peab sisaldama 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millel peavad olema metallist valged kilbi kinnituskruvid |  | Lauaraami külge kinnitatud esipaneel. Valmistatud 16 mm melamiinkattega valgest mööblikilbist. Servad kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplekt sisaldab 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millel metallist valged kilbi kinnituskruvid. | 16 mm melamiinkattega mööblikilbist. Mööblikilbi toon valge. Kõik servad peavad olema kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplekt peab sisaldama 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millel peavad olema metallist valged kilbi kinnituskruvid | 16 mm melamiinkattega valge mööblikilp. Kõik servad kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplektis 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millele metallist valged kilbi kinnituskruvid. | Lõõtsa 8a, Tallinn | 3 | PAES1606 | PAES1606 | Standard AS | AM Furnituur
| Privaatsuspaneel laua ette | Privaatuspaneeli kõrgus 470 mm, laius 1400 mm, paksus 16 mm | Privaatuspaneeli kõrgus 470 mm, laius 1400 mm, paksus 16 mm | Pakkuja peab pakkuma lauaraami külge kinnitatavat esipaneeli. See peab olema valmistatud 16 mm melamiinkattega mööblikilbist. Mööblikilbi toon valge. Kõik servad peavad olema kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplekt peab sisaldama 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millel peavad olema metallist valged kilbi kinnituskruvid |  | Lauaraami külge kinnitatud esipaneel. Valmistatud 16 mm melamiinkattega valgest mööblikilbist. Servad kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplekt sisaldab 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millel metallist valged kilbi kinnituskruvid | 16 mm melamiinkattega mööblikilbist. Mööblikilbi toon valge. Kõik servad peavad olema kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplekt peab sisaldama 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millel peavad olema metallist valged kilbi kinnituskruvid | 17 mm melamiinkattega valge mööblikilp. Kõik servad kanditud kilbi toonis ABS kandiga. Komplektis 2 pulbervärvitud musta metallist L-nurgikut, millel metallist valged kilbi kinnituskruvid | Lõõtsa 8a, Tallinn | 4 | PAES1606 | PAES1607 | Standard AS | AM Furnituur
| Ergonoomiline töötool | Istme kõrgus 415-515mm, istme sügavus 440-480mm, tooli kogulaius ja sügavus 700 mm, istmeosa laius 490 mm. Istme seljatoe võimalik max kaldenurk 20 kraadi | Istme kõrgus 415-515mm, istme sügavus 440-480mm, tooli kogulaius ja sügavus 700 mm, istmeosa laius 490 mm. Istme seljatoe võimalik max kaldenurk 20 kraadi | Pakutava tooli kogukõrgus 1070–1345 mm. Pakutaval töötoolil peab olema kõrgusesse reguleeritav peatugi. Tooli võrkseljatugi peab olema kõrge ja pakkuma lülisambale korralikku tuge. Seljatugi peab olema mustast võrkkangast. Töötoolil peab olema sünkroonmehhanism ja tooli kõrgust peab saama reguleerida gaasiamordi abil. Toolil peab olema võimalik reguleerida istme sügavust ning sellel peab olema kõrgusreguleeritav nimmetugi. Pakutaval töötoolil peavad olema reguleeritavad käetoed: reguleeritav kõrgus, reguleeritav käetoepealne laius ja reguleeritav pöördenurk. Plastikrattad. |  | Pakutava tooli kogukõrgus 1070–1345 mm. Pakutaval töötoolil kõrgusesse reguleeritav peatugi. Tooli võrkseljatugi kõrge ja pakkuma lülisambale korralikku tuge. Seljatugi mustast võrkkangast. Töötoolil sünkroonmehhanism ja tooli kõrgust saab reguleerida gaasiamordi abil. Toolil võimalik reguleerida istme sügavust ning sellel on kõrgusreguleeritav nimmetugi. Pakutaval töötoolil reguleeritavad käetoed: reguleeritav kõrgus, reguleeritav käetoepealne laius ja reguleeritav pöördenurk. Plastikrattad. | Tooli iste peab olema polsterdatud ja kaetud musta kangaga. Pakutava kanga kulumiskindlus peab olema min 100 000 Martindale’i.Toolil peab olema must jalarist ja tooli rattad peavad sobima pehmele põrandakattele. Pakutava töötooli kandevõime peab olema minimaalselt 120 kg. | Tooli iste polsterdatud ja kaetud musta kangaga. Pakutava kanga kulumiskindlus min 100 000 Martindale’i.Toolil must jalarist ja tooli rattad sobituvad pehmele põrandakattele. Pakutava töötooli kandevõime minimaalselt 120 kg. | Lõõtsa 8a, Tallinn | 4 | Tune | Tune | Seisuk | Evelekt
| Abilaud kabinettidesse | 400 x 500 x 620 mm | 400 x 500 x 620 mm | Melamiinist lauaplaadiga, musta metalljalaga abilaud. Jalg toetub lauaplaadi alla ühele küljele, mis võimaldab lauda kasutada ka diivanil istudes. Lauaplaadi servad ümardatud. Lauajala all metallist tald, mis takistab laua ümbeminemist. |  | Melamiinist lauaplaadiga, musta metalljalaga abilaud. Jalg toetub lauaplaadi alla ühele küljele, mis võimaldab lauda kasutada ka diivanil istudes. Lauaplaadi servad ümardatud. Lauajala all metallist tald, mis takistab laua ümbeminemist. | Lauplaat melamiin, valgendatud tammedekooriga, servad kanditud ABS kandiga. Jalg ja tald must pulbervärvitud metall | Lauplaat melamiin, valgendatud tammedekooriga, servad kanditud ABS kandiga. Jalg ja tald must pulbervärvitud metall | Lõõtsa 8a, Tallinn | 4 | Kohvilaud Mobi SHD041 | Kohvilaud Mobi SHD041 | Seisuk | Narbutas
| Pukktool kabinettidesse | kõrgus 57-79 cm Laius 38 cm Sügavus 27 cm | kõrgus 57-79 cm Laius 38 cm Sügavus 27 cm | Taldmik: Must termoplastik, värvilised (valge, roheline või oranž) triibud Istmepadi: oranž/roheline/must kangas vastavalt taldmikule või pruun nahk |  | Taldmik: Must termoplastik, värvilised (valge, roheline või oranž) triibud Istmepadi: oranž/roheline/must kangas vastavalt taldmikule või pruun nahk | Talmik: must termoplastik Istmepadi: must kangas | Talmik: must termoplastik Istmepadi: must kangas |  | 12
| Lükandustega kapp | 1600 x 400 x 1425 mm (laius x sügavus x kõrgus) + 80 mm jalad | 1600 x 400 x 1425 mm (laius x sügavus x kõrgus) + 80 mm jalad | Lukandustega lukustatav kapp. Peab olema valmistatud üleni (sh pealmine, tagumine ja alumine osa, vertikaalsed seinad ja uksed) 18 mm melamiinist. Kõik hoiukapi välisservad peavad olema kanditud 1 mm ABSi servakandiga, kaasa arvatud hoiukapi taga ja all olevad servad. Kapil peab olema võtmega avatav silinderlukk ja soft-close-mehhanism (vaikselt sulgemise mehhanism). Iga kapp peab olema varustatud kahe võtmega, lisaks peab tellijat varustama kahe universaalvõtmega. Jalad. Kapp toetub pulbervärvitud metallist kanttorust jalgadele H 80 mm. Käepidemed reeling-tüüpi |  | Lukandustega lukustatav kapp. Valmistatud üleni (sh pealmine, tagumine ja alumine osa, vertikaalsed seinad ja uksed) 18 mm melamiinist. Kõik hoiukapi välisservad kanditud 1 mm ABSi servakandiga, kaasa arvatud hoiukapi taga ja all olevad servad. Kapil võtmega avatav silinderlukk ja soft-close-mehhanism (vaikselt sulgemise mehhanism). Iga kapp varustatud kahe võtmega, lisaks olema 2 universaalvõtit. Jalad. Kapp toetub pulbervärvitud metallist kanttorust jalgadele H 80 mm. Käepidemed reeling-tüüpi | Pakutava kapi värvid: korpus: valge melamiin, uksed melamiin valgendatud tamm Whitened Oak. | Pakutava kapi värvid: korpus: valge melamiin, uksed melamiin valgendatud tamm Whitened Oak. | Lõõtsa 8a, Tallinn | 6 | Choice | Choice | Seisuk | Narbutas
| Klaastahvlid koosolekuruumide seinale | 2000 x 1200 mm | 2000 x 1200 mm | Magnetiline klaastahvel, peidetud kinnitustega. Kinnitused komplektis. Paksus 12 mm.Karastatud klaas. |  | Magnetiline klaastahvel, peidetud kinnitustega. Kinnitused komplektis. Paksus 12 mm.Karastatud klaas. | Toon valge | Toon valge | Lõõtsa 8a, Tallinn | 5 | Valge klaastahvel NOBO | Valge klaastahvel NOBO | Seisuk | TK Team
| Klaastahvlid kabinettide seinale | 1250x1000 mm | 1250x1000 mm | Magnetiline klaastahvel, peidetud kinnitustega. Kinnitused komplektis. Paksus 12 mm.Karastatud klaas. |  | Magnetiline klaastahvel, peidetud kinnitustega. Kinnitused komplektis. Paksus 12 mm.Karastatud klaas. | Toon valge | Toon valge | Lõõtsa 8a, Tallinn | 2 | Klaastahvel Lintex "Mood Wall" | Klaastahvel Lintex "Mood Wall" | Seisuk | TK Team
Märkused
* Kõik tooted peavad vastama Riigi Kinnisvara AS sisustuse nõuetele (https://nouded.rkas.ee/sisustus)
* Töövõtja kontrollib koguste vastavuse sisustuse plaanidega
* Mööbli kirjelduses toodud viited konkreetsetele näidistoodetele palume lugeda täiendatuks märkega «või sellega samaväärne»; konkreetselt nimetatud tooted võib pakkuja asendada esteetiliselt ning funktsionaalselt samaväärse tootega. Asendused kooskõlastada projekti autori ja tellijaga kirjalikus vormis!
* Tabel esitada exceli formaadis ning täita kõik "pakkuja" lahtrid.
* Lubatud tolerants: +/- 5% kõikides suundades (kui ei ole märgitud teisiti).
* Kõik kogused ja toodete mahtuvused kontrollida objektil.
* Muudatuste korral lahendus kooskõlastada projekti autori ja tellijaga kirjalikus vormis.
* Hankijal peab olema võimalik Tallinna linna piires tutvuda näidistoodetega.
* Valged lahtrid täidab projekteerija
* Sinised lahtrid täidab pakkuja
Note on A6: eseme kood sisustusplaanidel
Note on B6: hangitava asja tüüp, vajadusel viitega geomeetrilise kujule vms (näit töölaud, ümmargune nõupidamislaud, kõrge ratastel pukk)
Note on C6: asja mõõdud + lubatud erinevus etteantud mõõtudest või sobivate mõõtude vahemik
Note on D6: asja mõõdud + lubatud erinevus etteantud mõõtudest või sobivate mõõtude vahemik
Note on E6: sisearhitektuursest kontseptsioonist lähtuv asja kuju kirjeldus (aluseks visuaalse samaväärsuse hindamisel)
Note on G6: sisearhitektuursest kontseptsioonist lähtuv asja kuju kirjeldus (aluseks visuaalse samaväärsuse hindamisel)
Note on H6: nõutavad viimistlusmaterjalid (tekstiilid (värv, koostis, min vastupidavusnäitajad), kattematerjalid jne)
Note on I6: nõutavad viimistlusmaterjalid (tekstiilid (värv, koostis, min vastupidavusnäitajad), kattematerjalid jne)