|  |
| --- |
|  |
| Maarika Loodus Kagutuul OÜ juhataja@ristipalo.ee Keskuse tee 2, RistipaloRäpina vald, 64418 Põlva maakond  |  | Teie 08.10.2024 nr 9.3-2/24/10081-1  |
| Meie 14.10.2024 nr 9.3-2/24/10081-3  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Kagutuul |  |  |
| **Kagutuul OÜ** (registrikood **11233954**; aadress Keskuse tee 2, Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakond; telefon (+372) **53002224**; e-post **juhataja@ristipalo.ee**) esindaja **Maarika Loodus** esitas taotluse **Ristipalo pansionaadi** olemasoleva hinnangu muutmiseks väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Ristipalo Pansionaat Objekti aadress: Keskuse tee 2, Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakondAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 14.10.2024 kell 12:55 kuni 13:25 Kontrolli juures viibis Maarika Loodus, juhatajaKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-ala haljastatud, heakorrastatud ja vajaduse kohaselt valgustatud. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel hoone on olemas. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - E-posti teel esitati AS Elrato valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr 604, mõõtmised teostatud 02.10.2024a (teise korrusel kaks ruumi) [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah –[ ]  ei - Hoones ainult loomulik ventilatsioon, sundventilatsioonisüsteem puudub.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones ainult loomulik ventilatsioon, sundventilatsioonisüsteem puudub.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Taotlusega esitati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA240024293, 13.08.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Kontrolli raames hinnati hoone teisel korrusel asuvat tuba (nr 9), millel eeskoda koos valamuga ning edasi jaguneb kaheks magamistoaks. Magamistubade suurused 30,34 m2 ja 25,6 m2. Mõlemasse planeeritud sügava liitpuudega kliendid. Planeeritud kohti kokku 8. Ruumid olid sisustatud vastavalt nõuetele. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Kontrolli ajal oli töötajaid kokku 26 ja kõigil tervisetõendid olemas. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Hecht laserkaugusmõõtjaMärkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Maarika LoodusTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)