NAKRO OÜ

Kadastiku 57

Reg-n 10013788

Уважаемый Кирилл. Нам к сожалению не удалось до конца выполнить предписание номер 7.2-6.4/2191**.** В связи с большими платежами за отопление ,газ, электричество и введением новых налогов и закрытия рынков сбыта было принято решение о приостановке кожевенного производства. все оборудование и цех обесточен.Так же некоторые складские помещения которые занимали арендаторы на Kadastiku 57 C были освобождены и после того как были сделаны фотографии обесточены. В некоторых складских помещениях осталось наше имущество но т.к. там есть естественное освещение ( окна) то они так же обесточены и люди туда не ходят.

В то же время просим Вас обратить внимание что около 70 процентов здания Kadastiku 57C охвачено пожарной сигнализацией, которая обслуживается соответствующими фирмами. Был поставлен в соответствии со сделанным проектом пожарной сигнализации единый щит пожарной сигнализации к которому подсоедены все остальные щиты находящиеся в этом здании ( 5 шт). Все пустующие помещения снабжены огнетушителями, которые так же обслуживаются в соответствии с необходимым регламентом. Пожарные краны так же обслуживаются в соответствии с необходимым регламентом. Были доставлены в соответствии с проектом 7 кнопок оповещения и пять сирен которые так же подключены к единой системе пожарной сигнализации.

В связи с вышеизложенным, просим Вас приостановить выполнение предписания до момента запуска производств и заполнения площадей арендаторами.