**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

**Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress:** Marguse Vara OÜ, 14125587, Valga maakond, Otepää vald,

Nüpli küla, Marguse spordibaas.

**Veevärgi nimi, asukoht:** Marguse spordibaas, Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, 12213

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon:** Mart Kajari, juhataja, mart@marguse.ee, 5073130

**Puurkaevu(de) andmed:** Marguse Spordibaasi puurkaev 12213, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond,

**Käideldava vee kogus ööpäevas:** 6 m³

**Tarbijate arv:** kuni 95.

**Proovivõtu koht ja aeg:**

* tavakontrollil: Marguse spordibaasi köök, iga aasta juuni kuu.
* süvakontrollil: Marguse spordibaasi köök, 2024 juuni

**Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** |
|  | **Tehtud süva/a.** | **2024 a.** | **2025 a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** |
| ***Tavakontrolli näitajad:*** |  |  |  |  |  |  |
| **Värvus**  | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Elektrijuhtivus**  | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **pH** | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Lõhn**  | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Maitse**  | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Coli-laadsed bakterid**  | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Hägusus** | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Escherichia coli*** | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Kolooniate arv 22°C** | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Raud**  | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Mangaan** | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Soole enterokokid** | 17.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Süvakontrolli näitajad:* |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 22.09.2015 | 1 |  |  |  |  |
| Ammoonium | 17.01.2023 |  |  |  |  |  |
| Antimon | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Arseen | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Benseen | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Benso(a)püreen | 22.09.2012 | 1 |  |  |  |  |
| Boor  | 22.09.2015 | 1 |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan  | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Elavhõbe | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Fluoriid | 22.09.2015 | 1 |  |  |  |  |
| Kaadmium | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Kloriid  | 22.09.2015 | 1 |  |  |  |  |
| Kroom | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Naatrium  | 17.01.2023 |  |  |  |  |  |
| Nikkel  | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Nitraat | 17.01.2023 |  |  |  |  |  |
| Nitrit | 17.01.2023 |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus | 17.01.2023 |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  | 1 |  |  |  |  |
| Plii | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 |  |  |  |  |
| Seleen | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Sulfaat | 17.01.2023 |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen  | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Trihalometaanide summa | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Tsüaniid | 01.06.2020 |  |  |  |  | 1 |
| Vask | 10.06.2018 |  |  |  |  | 1 |
| Pestitsiidide summa |  | 1 |  |  |  |  |

Koostas:

isik

asutus

ametikoht

/allkirjastatud digitaalselt/