**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  Elekman OÜ |
| Registri- või isikukood |  1001664 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Trummi põik 6/7 12616 Tallinn |
| Kontaktaadress |  Trummi põik 6/7 12616 Tallinn |
| Telefon |  5011 417 |
| E-post |  elekman@elekman.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | VILGUTAPÕLLU ELEKTRITOOTJA LIITUMINE Näo küla Tapa vald Lääne- Virumaa | 22VI 29LR 7450 |
|  | Asendiplaan |  |
|  |  Profiilid |  |
|  | Isikliku kasutusõigusega koormatava ala plaanid |  |
|  |  Tiitelleht ja seletuskiri |  |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Lääne-Viru maakond, Tapa vald ,Tapa linn |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Projekteeritud 20 kV maakaabelliinide ja sidemikrotorude paigaldamine.Ristumised : 5 Pärnu –Rakvere – Sõmeru tee km 144,740 17148 Tapa – koigi tee km 0.730Paralleelkulgemised teemaal: 5 Pärnu –Rakvere-Sõmeru tee km144,740 kuni 144,794 5 Pärnu –Rakvere-Sõmeru tee km144,794 kuni 144,850 |
|  20 kV maakaablite ja sidemikrotorude paigaldustööd 2023.a. |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Maakaabelliin on planeeritud Transpordiameti katastriüksusele, kuna puudub geograafiliselt, tehniliselt ja majanduslikult muu otstarbekam lahendus toodetud elektrienergia edastamiseks alajaamast energiat vastuvõtvasse Elektrilevi alajaama ilma antud teemaad läbimata. |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
| 03.07.2023 nr 7.1-2/23/3373-7 |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|  Linna tingimuste kitsad olud. |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Tõnu Pomerants |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  21.07.2023 |