Päästeamet

Vaie

Seoses Päästeameti teavitusega 15.01.2019 nr 7.2-2.2/545-1

Päästeameti Lõuna päästekeskus teostas 15.01.2019 järelkontrolli Taagepera Loss OÜ hoones

ja territooriumil aadressil Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond, enda 10.06.2015 antud

ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1283 nõue 2 ja 4 täitmise üle.

Paikvaatlusega tuvastati, et ettekirjutuse nõue 2 - eraldada hoone evakuatsioonitrepikojad ja

korruste vahelised ühendustrepid korrustest tuletõkkeustega – täidetud osaliselt, vasaku tiiva

evakuatsioonitrepikojale on paigaldatud ekspertarvamusega hinnatud tuletõkkeuksed (ustel

puuduvad sulgurseadmed ja suitsutihendid). Põhi trepikojast ei ole moodustatud

tuletõkkesektsiooni.

Oma ettekirjutusega 15.11.2018 (lisatud) keelas Muinsuskaitseamet sunniraha ähvardusel objektil kõik kooskõlastamata tööd. Alustasime uste vahetuse kooskõlastusprojekti 2018 sügisel, kuid kooskõlastuse sai antud tegevus alles 7.01.2019 (lisatud)

Seega sattusime situatsiooni, kus üks riiklik amet nõudis sunniraha ähvardusel tegevuse teostamist ja teine amet samas keelas selle samuti sunniraha ähvardusel.

Käesolevaga loeme, et sellist olukorda ei tohiks tekkida ja meil olid objektiivsed põhjused ettekirjutuse mittetäitmiseks ettenähtud kuupäevaks.

Ettekirjutuse sisu osas ei esine pretensioone ja oleme valmis peale Muinsuskaitseametist kooskõlastuse saamist ka ettekirjutuse täitma, see ei olnud kahjuks võimalik füüsiliselt teostada 7 päeva jooksul.

Palume üle vaadata sunniraha määramise vajadus, uus kuupäev tegevuse teostamiseks on päästeameti poolt määratud ja selleks hetkeks saavad nõutud tööd teostatud.

Lugupidamisega

Lauri Teorein
Taagepera Loss OÜ

7.2.2018