Terviseameti Ida regionaalosakond

Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“

Lisa:

| Joogivee käitleja, registrikood: |  | #### Rakvere Vesi AS, registrikood 10268413 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | #### Tallinna 5a, 44306, Rakvere, #### tel nr: 32 233 17, e-mail: info@rakvesi.ee |  |
| Keskkonnaluba: |  | #### KL-521023, välja antud – 01.02.2024, kehtivus – tähtajatu |  |
| Joogiveeallikas: |  | #### Vaeküla küla puurkaev kat nr 3306 (O-C) |  |
| Ühisveevärk, asukoht: |  | #### Vaeküla küla veevärk #### Vaeküla küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond |  |
| Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | #### 9 m3/ööp |  |
| Tarbijate arv: |  | #### 125 inimest |  |
| #### TAVAKONTROLL üks kord aastas #### Määrus nr 61 § 10 lg 3 |  |  |  |
| #### Proovivõtukoht: |  | #### Vaeküla tee 10, Vaeküla küla, Rakvere vald, #### (kat nr 77004:002:0074), Külakeskus |  |
| #### Näitajad |  | #### Proovivõtu aeg | #### Kokku proove 6 a. jooksul |
| 1 | Värvus | veebruar | 6 |
| 2 | Elektrijuhtivus | veebruar | 6 |
| 3 | pH | veebruar | 6 |
| 4 | Lõhn | veebruar | 6 |
| 5 | Maitse | veebruar | 6 |
| 6 | Hägusus | veebruar | 6 |
| 7 | Coli-laadsed bakterid | veebruar | 6 |
| 8 | Escherichia coli | veebruar | 6 |
| 9 | Kolooniate arv 22ºC | veebruar | 6 |
| 10 | Soole enterokokid | veebruar | 6 |
| ###### SÜVAKONTROLL üks kord 10. a jooksul ###### Määrus nr 61 § 4 – § 7 |  |  |  |
| ### Proovivõtukoht: |  | #### Vaeküla tee 10, Vaeküla küla, Rakvere vald, #### (kat nr 77004:002:0074), Külakeskus |  |
| ### Näitajad |  | Proovivõtu aeg | #### Kokku proove 10 a. jooksul |
| 10 | 1,2-dikloroetaan | 2033 | 1 |
| 11 | Alumiinium | 2033 | 1 |
| 12 | Ammoonium | 2033 | 1 |
| 13 | Antimon | 2033 | 1 |
| 14 | Arseen | 2033 | 1 |
| 15 | Benseen | 2033 | 1 |
| 16 | Benso(a)püreen | 2033 | 1 |
| 17 | Boor | 2033 | 1 |
| 18 | Elavhõbe | 2033 | 1 |
| 19 | Bromaat | 2033 | 1 |
| 20 | Fluoriid | 2033 | 1 |
| 21 | Kaadmium | 2033 | 1 |
| 22 | Kloriid | 2033 | 1 |
| 23 | Kroom | 2033 | 1 |
| 24 | Mangaan | 2033 | 1 |
| 25 | Naatrium | 2033 | 1 |
| 26 | Nikkel | 2033 | 1 |
| 27 | Nitraat | 2033 | 1 |
| 28 | Nitrit | 2033 | 1 |
| 29 | Oksüdeeritavus | 2033 | 1 |
| 30 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2033 | 1 |
| 31 | Pestitsiidid | 2033 | 1 |
| 32 | Pestitsiidide summa | 2033 | 1 |
| 33 | Plii | 2033 | 1 |
| 34 | Raud | 2033 | 1 |
| 35 | Seleen | 2033 | 1 |
| 36 | Sulfaat | 2033 | 1 |
| 37 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2033 | 1 |
| 38 | Trihalometaanide summa | 2033 | 1 |
| 39 | Tsüaniid | 2033 | 1 |
| 40 | Vask | 2033 | 1 |
| 41 | Radioloogilised näitajad: efektiivdoos | 2024 | 1 |

Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:

- esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;

- uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;

- rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Kava esitaja: Urmas Krikk, juhataja, /digitaalselt allkirjastatud/