Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2030

Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja:  Elva Vallavalitsus, 77000170, Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond, tel: 730 9880, elva@elva.ee

Ühisveevärgi nimi ja asukoht: Rannu Kooli Valguta õppehoone veevärk, Valguta küla, Elva vald, Tartumaa

Puurkaevu(de) andmed:  Rannu Kooli Valguta õppehoone puurkaev

- Katastri number: 6767

- Veekiht, sügavus: D2, 84 m

Käideldava vee kogus ööpäevas:  3,00 m³/d,

tarbijate arv: 55

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Rannu Kooli Valguta õppehoone toidujagamise ruum, aprill

- süvakontrollil: Rannu Kooli Valguta õppehoone toidujagamise ruum, aprill 2031 ja 2033

- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 1x 1 a; süva 1x 10 a jooksul

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | Tehtud süva/a. | 2026. a | 2027. a | 2028. a | 2029. a | 2030. a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 2023 | - | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2023 | - | - | - | - | - |
| Kloriid | 2023 | - | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2023 | - | - | - | - | - |
| Nitraat | 2023 | - | - | - | - | - |
| Nitrit | 2023 | - | - | - | - | - |
| Naatrium | 2023 | - | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2023 | - | - | - | - | - |
| Boor | 2023 | - | - | - | - | - |
| Fluoriid | 2023 | - | - | - | - | - |
| Antimon | 2021 | - | - | - | - | - |
| Arseen | 2021 | - | - | - | - | - |
| Kaadmium | 2021 | - | - | - | - | - |
| Kroom | 2021 | - | - | - | - | - |
| Nikkel | 2021 | - | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2021 | - | - | - | - | - |
| Vask | 2021 | - | - | - | - | - |
| Tsüaniid | 2021 | - | - | - | - | - |
| Plii | 2021 | - | - | - | - | - |
| Seleen | 2021 | - | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | 2023 | - | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2023 | - | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2023 | - | - | - | - | - |
| Benseen | 2021 | - | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan | 2021 | - | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen | 2021 | - | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | 2021 | - | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad | Tehtud 16.04.2012 |  |  |  |  |  |

Koostas: Kaire Müür

haldusjuht

Elva Teenused

tel: +372 5035134

/allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri, kuupäev)