## Sheet1
Hinnapakkumuse maksumuse tabel
Hankija nimi | MTÜ Meremäe Vabatahtlikud Päästjad
Pakkuja nimi
Riigihanke nimetus: | Meremäe vabatahtlike päästekomando hoone rekonstrueerimine
Nimetus | Maht | Ühik | Hind | Summa
EHITUSPROJEKTEERIMINE |  |  |  | 19000
Tarindid | Maht | Ühik | Hind | 500
Konstruktiivse osa joonised (vajadusel) | 1 | objekt | 500 | 500
Eriosade projekteerimine | Maht | Ühik | Hind | 18500
Küttesüsteemide põhiprojekt | 1 | objekt | 3500 | 3500
Veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt | 1 | objekt | 3500 | 3500
Ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt | 1 | objekt | 3500 | 3500
Tugevvoolu põhiprojekti | 1 | objekt | 4500 | 4500
Nõrkvoolu ja automaatika põhiprojekt | 1 | objekt | 2500 | 2500
Täitedokumentatsiooni vormistamine koos kasutusloa taotlemisega | 1 | objekt | 1000 | 1000
VÄLISRAJATISED |  |  |  | 54455
Ettevalmistus ja lammutus | Maht | Ühik | Hind | 25270
Ettevalmistustööd | 1 | obj. | 10000 | 10000
Hoonete ja rajatiste kaitse | 1 | töö | 500 | 500
Betoonpõrandate lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 378 | m2 | 20 | 7560
Puitpõrandate lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 87 | m2 | 20 | 1740
Vaheseinte lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 32 | m2 | 20 | 640
Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos utiliseerimisega | 461 | m2 | 10 | 4610
Ukse- ja aknaavade lammutus | 11 | m2 | 20 | 220
Hoonevälised ehitised | Maht | Ühik | Hind | 15600
Välistrepid | 1 | tk | 4500 | 4500
Varikatus välistrepi kohale (joonisel puudu) | 8 | m2 | 250 | 2000
Välisuste esised betoonplatsid | 70 | m2 | 80 | 5600
Septiku paigaldus 6m3 vastavalt tootja paigaldusjuhendile | 1 | tk | 3500 | 3500
Välisvõrgud | Maht | Ühik | Hind | 5255
Väliskanalisatsiooni paigaldus 160mm, koos kaevudega | 23 | jm | 85 | 1955
Imbala ja torustiku rajamine killustiku sisse | 40 | m2 | 45 | 1800
Välivalgus fassaadil, uste kohal | 1 | kompl | 1500 | 1500
Kaeved maa-alal | Maht | Ühik | Hind | 1860
Platside alused väljakaeved | 32 | m3 | 20 | 640
Sokli lahti kaevamine | 61 | m3 | 20 | 1220
Maa-ala pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 5170
Haljastuse taastamine | 120 | m2 | 5 | 600
Betoonplatsi killustikalused | 16 | m3 | 45 | 720
Välisuste esised betoonplatsid 150mm | 70 | m2 | 55 | 3850
Väikeehitised maa-alal | Maht | Ühik | Hind | 1300
Lipuvarda hoidja paigaldus fassaadile | 1 | tk | 300 | 300
Lipumasti paigalduseks betoonaluse rajamine | 1 | tk | 1000 | 1000
ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 131167
Rostvärgid ja taldmikud | Maht | Ühik | Hind | 10369
Sokli tagasitäited tihendatud liivaga | 58 | m3 | 55 | 3190
Betoonpandus 800mm sokli äärde | 32 | m2 | 45 | 1440
Sokli hüdroisolatsioon | 72 | m2 | 12 | 864
Sokli soojustamine 100mm | 105 | m2 | 15 | 1575
Sokli soojustuse katmine tsementplaadiga 10mm | 55 | m2 | 60 | 3300
Aluspõrandad | Maht | Ühik | Hind | 41508
Põrandate killustikalused 200mm | 78 | m3 | 50 | 3900
Garaaži lihvitud betoonpõrand 150mm, arm 10, 150x150 | 244 | m2 | 32 | 7808
Lihvitud betoonpõrandad 100mm, arm 8, 2002x200 | 222 | m2 | 32 | 7104
Välisuste alla tsingitud 50x50 vinklite paigaldus | 35 | jm | 60 | 2100
Sammumüraplaat 50mm koos paigaldusega | 99 | jm | 8 | 792
100 mm XPS 300 paigaldus põranda perimeetril garaažis | 35 | m2 | 40 | 1400
200 mm EPS 120 põranda soojustus | 131 | m2 | 25 | 3275
Kile paigaldus, min 0,2mm | 466 | m2 | 0.5 | 233
Vuukide lõikamine 4x4m | 248 | m2 | 2 | 496
Remondikanali ehitus (pikkus 12000mm, laius 800mm, sügavus 1200mm) | 9.6 | m2 | 1500 | 14400
Kandvad ja välisseinad | Maht | Ühik | Hind | 77790
Akna- ja ukseavade kinni ladumine | 15 | m2 | 65 | 975
Rajatavate ja olemasolevate tõstuste avadele 100x100 vinklitega raamide rehitus. Vinklid nii sise- kui välisseina pinnas ja peavad olema omavahel seotud. Silikaatseina tugevdamiseks ava parimeetril. | 116 | jm | 50 | 5800
50x100 mm, s600, roovituse paigaldus vinklitega olemasoleva silikaadile | 371 | m2 | 25 | 9275
Välisseinte soojustamine 100mm PIR. Vuugid teibitud | 371 | m2 | 55 | 20405
Distantsliistu paigaldus 32x100 | 371 | m2 | 10 | 3710
Marmoroc roovi paigaldus vastavalt tootja paigaldusjuhendile | 371 | m2 | 5 | 1855
Marmoroc kivi paigaldus koos plekkidega nurga ja akna pale plekkidega (Kivi toon hele ja tume hall) | 371 | m2 | 95 | 35245
Aknaplekkide paigaldus | 15 | jm | 35 | 525
Trepielemendid | Maht | Ühik | Hind | 1500
Käsipuude paigaldus sisetrepil, (kahe toru piire) | 1 | obj | 1500 | 1500
FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 97229
Aknad | Maht | Ühik | Hind | 8160
Puidust aknalauad koos paigaldusega | 15 | jm | 60 | 900
Puitaknad karastatud klaasiga, väljast värvitud | 1.6 | m2 | 600 | 960
PVC aknad, 3k paketiga | 28 | m2 | 225 | 6300
Välisuksed ja väravad | Maht | Ühik | Hind | 21070
Lukustus ja varustus (sarjasüdamikud) | 1 | objekt | 1500 | 1500
Terasuksed 1200X2100 koos liistudega | 1 | tk | 1070 | 1070
Tõstanduksed käiguuksega, automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega ja madala lävepakuga), 2900x3700mm | 2 | tk | 3500 | 7000
Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega), 2900x3700mm | 1 | tk | 3500 | 3500
Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega), 4100x4900mm | 2 | tk | 4000 | 8000
Piirded ja käiguteed | Maht | Ühik | Hind | 2825
Käiguteede rajamine püüningule h=500mm, laiusega 600mm | 22 | jm | 25 | 550
Välistrepi r/v terasest piire | 9.1 | jm | 250 | 2275
Katusetarindid | Maht | Ühik | Hind | 65174
Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos utiliseerimisega | 451 | m2 | 20 | 9020
Kandekonstruktsiooni tugevdamine | 471 | m2 | 10 | 4710
Aluskatte paigaldamine | 471 | m2 | 6 | 2826
Distantsliist 32mm | 471 | m2 | 10 | 4710
Alusroovituse paigaldus 50x100 vastavalt eterniiti paigaldusjuhendile | 471 | m2 | 10 | 4710
Asbestivaba eterniitplaadi paigaldus, h hall | 471 | m2 | 50 | 23550
Pööningu soojustamine tsellu-puistevillaga 500mm | 205 | m3 | 40 | 8200
Puistevillale tuulesuunajate ehitus 2m ulatuses räästaast sarikate vahele tuuletõkkeplaadiga 13mm | 54 | m2 | 12 | 648
Räästakastide ehitus, rääastakasti laius 800mm fassaadi viimistlusmaterjalist. | 64 | m2 | 45 | 2880
Sadeveesüsteem | 98 | jm | 40 | 3920
RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 58991
Vaheseinad | Maht | Ühik | Hind | 5264
Laotud vaheseinad | 56 | m2 | 55 | 3080
Siseaknad EI30 | 10.4 | m2 | 210 | 2184
Siseuksed | Maht | Ühik | Hind | 11060
Terasuks 1950x1900, EI30, kahepoolne | 1 | tk | 1070 | 1070
Terasuks 900x2100, EI30 | 1 | tk | 1070 | 1070
Terasuks 1500x2000, EI30, kahepoolne | 1 | tk | 1070 | 1070
Terasuks 700x2100, EI30 | 1 | tk | 1070 | 1070
Teras siseuks 650x2100, | 1 | tk | 1070 | 1070
Teras siseuks 800x2100 | 1 | tk | 1070 | 1070
Teras siseuks 1000x2100 | 1 | tk | 1070 | 1070
Teras siseuks 700x1900 | 1 | tk | 1070 | 1070
Lukustus ja varustus | 1 | tk | 500 | 500
Sulgurid | 1 | objekt | 2000 | 2000
Siseseinte pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 23679
Garaaži osa siseseinte puhastamine lahtisest värvist ja krohvist | 334 | m2 | 5 | 1670
Garaaži osa siseseinte pinna krohviparandused ja värvimine heledas toonis 2x. | 334 | m2 | 18 | 6012
Olmeruumide olemasolevate seinte puhastamine lahtisest värvist ja krohvist | 383 | m2 | 5 | 1915
Olmeruumide olemasolevate seinte tasandamine ja värvimine | 383 | m2 | 20 | 7660
Olmeruumide siseseinte krohvimine 10 mm | 68 | m2 | 12 | 816
Olmeruumide siseseinte tasandus ja värmimine | 68 | m2 | 12 | 816
Siseseinte plaatimine (plaat hinnas kuni 15€/m2) | 51 | m2 | 50 | 2550
Sauna seinte ehitus (50mm PIR, roovitus 25mm, termotöödeldud laudis) | 22 | m2 | 80 | 1760
Plaatseinte alune hüdroisolatsioon | 40 | m2 | 12 | 480
Lagede pinnakatted |  |  |  | 13264
Olemasolevate betoonlagede puhastamine lahtisest materjalist | 532 | m2 | 2 | 1064
Betoonlagede tasandus ja parandustööd | 494 | m2 | 12 | 5928
Betoonlagede värvimine 2x | 494 | m2 | 8 | 3952
Ripplagede paigaldus | 32 | m2 | 50 | 1600
Saina osa puitlagi h=2250 (lae talad, 60mm PIR, roovitus 25mm, termotöödeldud laud | 6 | m2 | 120 | 720
Treppide pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 2400
Astmete tasandus sisetrepil koos kõrguste ühtlustamisega | 16 | m2 | 80 | 1280
Astmete plaatkatted | 16 | m2 | 70 | 1120
Põrandad ja põrandakatted | Maht | Ühik | Hind | 3324
Põrandate plaatkatted (plaat hinnas kuni 15 €/m2) | 17 | m2 | 50 | 850
Põrandate hüdroisolatsioon | 17 | m2 | 12 | 204
Betoonpõrandatele pulber-pinnakõvendi paigaldus | 385 | m2 | 2 | 770
Puitpõrandad (16mm parkett) | 25 | m2 | 60 | 1500
TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 198550
Veevarustus ja kanalisatsioon | Maht | Ühik | Hind | 54750
Veevarustus | 1 | objekt | 20000 | 20000
Kanalisatsioon | 1 | objekt | 15000 | 15000
Sanitaartehnika seadmed | 1 | objekt | 7000 | 7000
Garaaži põrandale 100mm rennide paigaldus | 31 | jm | 250 | 7750
Isolatsioonid | 1 | objekt | 5000 | 5000
Küte, ventilatsioon ja jahutus | Maht | Ühik | Hind | 94600
Küttetorustikud | 1 | objekt | 10000 | 10000
Põrandaküttetorustiku paigaldus | 235 | m2 | 60 | 14100
Küttekalorifeelide paigaldus garaažiosas | 1 | objekt | 3500 | 3500
Vesi-õhk soojuspumba paigaldus koos automaatikaga, sh kaugjälgimine ja juhtimine | 1 | objekt | 2000 | 2000
Ventilatsiooniseadmed koos automaatikaga, ka CO2 andurid | 1 | objekt | 20000 | 20000
Ventilatsioonitorustikud | 1 | objekt | 35000 | 35000
Isoleerimised | 1 | objekt | 10000 | 10000
Tuletõrjevarustus | Maht | Ühik | Hind | 1200
Tulekustutid 6kg pulber koos paigaldusega | 10 | tk | 120 | 1200
Tugevvoolupaigaldis | Maht | Ühik | Hind | 28500
Elektri peajaotussüsteemid | 1 | objekt | 8000 | 8000
Kaabliteed | 1 | objekt | 5000 | 5000
Kaabeldus (pinnapealne torus, olmeosas süvistatud) | 1 | objekt | 3000 | 3000
Valgustussüsteemid | 1 | objekt | 5000 | 5000
Installatsioonimaterjalid | 1 | objekt | 3000 | 3000
Piksekaitse ja maandus | 1 | objekt | 4500 | 4500
Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika | Maht | Ühik | Hind | 19500
Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid | 1 | objekt | 2500 | 2500
Valveseadmete paigaldus | 1 | objekt | 2500 | 2500
Videovalve (garaaž+välisperimeeter) | 1 | objekt | 10000 | 10000
ATS süsteemid | 1 | objekt | 4500 | 4500
EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 7100
Ajutised ehitised ehitusplatsil | Maht | Ühik | Hind | 7100
Soojakud ja olmeruumid | 6 | kuu | 350 | 2100
Tellingud, lavad, tõstukid | 1 | objekt | 5000 | 5000
EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 54160
Juhtimiskulud | Maht | Ühik | Hind | 52660
ITP palgad | 6 | kuu | 6500 | 39000
Kontori ülalpidamiskulud | 6 | kuu | 200 | 1200
Valve | 6 | kuu | 200 | 1200
Sidekulud | 6 | kuu | 200 | 1200
Trasnpordikulud | 6 | kuu | 500 | 3000
Ehitusplatsi korrashoid/prügivedu | 6 | kuu | 700 | 4200
Ehitusaegne elektrikulu | 6 | kuu | 150 | 900
Lõppkoristus | 490 | m2 | 4 | 1960
Lepingu erikulud | Maht | Ühik | Hind | 1500
Ehitustööde CAR kindlustus, ka garantiiperiood | 1 | objekt | 1500 | 1500
|  | I etapi hind kokku |  | 397731
87500.82
485231.82
|  | II etapi hind kokku |  | 170574
37526.28
208100.28
|  | III etapi hind kokku |  | 51047
11230.34
62277.34
|  | KOKKU |  | 619352
|  | KM 22% |  | 136257.44
|  | SUMMA |  | 755609.44
Märkused:
Tellija jätab endale võimaluse teostada töid etapiti, sealjuures määramata etappide järjekorda, kas ühe või mitme etapi summana sihthinna piires.