|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 22.12.2025  Meie 12.01.2026 nr 7.2-3.1/7614-2 |

Viljandi mnt 43a kinnistu detailplaneering

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Sandra Danilson Casa Planeeringud OÜ poolt koostatud „Viljandi mnt 43a kinnistu detailplaneering“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Parkimine asub ehitisele lähemal kui 4 meetrit, kajastamata milliseid meetmeid kasutatakse selle leevenduseks (EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sandra Danilson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus