## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS MÕIGU EHITUSKOONDIS
Terviseameti Põhja regionaalosakond | Reg. kood | 10162169
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril | Kanali tee 6
10112 Tallinn
Tel. 6403700, mob. 5064120
jaanus.lohur@mail.ee
Vee erikasutusluba nr.
L.VV/330820
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Kehtib | 01.07.2018 - 31.12.2030
Kontrollikava 2025 – 2030 .a.
Käitleja: | AS MÕIGU EHITUSKOONDIS
Veevärk: | Mõigu tootmisbaas
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 50 m3
Tarbijate arv: 200
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Pruha OÜ, Kanali tee 6, kuni 100 inimest päevas
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Tavakontroll | 07.2025 | 2 | 12
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | 12.2025
| 06.2026 | 2
Kanali tee 6 (Kontor) | 12.2026
| 06.2027 | 2
12.2027
| 06.2028 | 2
12.2028
| 06.2029 | 2
12.2029
| 06.2030 | 2
12.2030
Näitajad
Värvus | x | 2 | 12
Elektrijuhtivus | x | 2 | 12
pH | x | 2 | 12
Lõhn | x | 2 | 12
Maitse | x | 2 | 12
Hägusus | x | 2 | 12
Escherichia coli | x | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid | x | 2 | 12
Soole enterokokid | x | 2 | 12
Kolooniate arv 22°C | x | 2 | 12
Raud | x | 2 | 12
Mangaan | x | 2 | 12
| Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 6 a. jooksul | Süvakontrolli minimaalne proovide sagedus
Süvakontroll | Tehakse 08.2025 aastal. |  | 1 kord 6 a. jooksul
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovid võetakse kord aastas, iga aasta lõpus
Kanali tee 10 pumbamaja
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli | x | 1 | 1
Soole enterokokid | x | 1 | 1
II. Keemilised näitajad
Antimon | x | 1 | 1
Arseen | x | 1 | 1
Benseen | x | 1 | 1
Benso(a)püreen | x | 1 | 1
Boor | x | 1 | 1
1,2 dikloroetaan | x | 1 | 1
Elavhõbe | x | 1 | 1
Fluoriid | x | 1 | 1
Kaadmium | x | 1 | 1
Kroom | x | 1 | 1
Nikkel | x | 1 | 1
Nitraat | x | 1 | 1
Nitrit | x | 1 | 1
Pestitsiidide summa | x | 1 | 1
Plii | x | 1 | 1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | x | 1 | 1
Seleen | x | 1 | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | x | 1 | 1
Trihalometaanide summa | x | 1 | 1
Tsüaniidid | x | 1 | 1
Vask | x | 1 | 1
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | x | 1 | 1
Ammoonium | x | 1 | 1
Elektrijuhtivus | x | 1 | 1
Kloriid | x | 1 | 1
Mangaan | x | 1 | 1
Naatrium | x | 1 | 1
Oksüdeeritavus | x | 1 | 1
Raud | x | 1 | 1
Sulfaat | x | 1 | 1
pH | x | 1 | 1
Hägusus | x | 1 | 1
Maitse | x | 1 | 1
Lõhn | x | 1 | 1
Värvus | x | 1 | 1
Kolooniate arv 22°C | x | 1 | 1
Coli-laadsed bakterid | x | 1 | 1
Radioloogilised näitajad: | Tehtud 21.05.2015 |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas: Jaanus Lohur, AS Mõigu Ehituskoondis haldusjuht
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril