|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Tartu Vallavalitsus  Anne Aleksejev  anne.aleksejev@tartuvald.ee  Haava tn 6  Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512, Tartumaa |  | Teie 21.07.2025 nr 9.3-2/25/5801-1 |
|  |  | Meie 27.08.2025 nr 9.3-2/25/5801-4 |
|  |  |  |
| Tartu Vallavalitsus (registrikood 75006486; aadress Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartumaa; telefon +372 53 401 591; e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee) esindaja Anne Aleksejev esitas taotluse hinnangu väljastamiseks Raadi Põhikoolile.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Raadi Põhikool  Objekti aadress: Keskuse tee 11, Raadi alev, Tartu vald 60534, Tartumaa  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor, tel +372 5341 0225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 27.08.2025 kell 14:30 kuni 14:55  Kontrolli juures viibis Anne Aleksejev, Tartu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja, tel 53401591 ja Terje Hallik, Raadi Põhikooli direktor  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Koolil on omaette maa-ala.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoonele väljastatud osakasutusluba.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud SHV Projekt OÜ valgustiheduse mõõtmise aruanne nr 250807, 07.08.2025. Aruande kohaselt mõõdistatud hoone osaliselt kasutusele võetavates ruumides.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Ventlab OÜ ventilatsioonisüsteemide katseprotokoll nr 25227V, 08.08.2025.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Ventlab OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmise katseprotokoll nr 25247M, 26.08.2025.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud LABRIS joogivee analüüsi katseprotokoll nr TA2517197-BT, 06.08.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hinnangu taotlus on tehtud II kooliastme I klassile ja planeeritud 3 klassikomplekti.  Kasutusele võetaks hoone 4 klassiruumi, igasse klassi planeeritud 22 õpilast:   1. Klassiruum nr 2-04 pindalaga 45,8 m2; 2. Klassiruum nr 2-05 pindalaga 46,1 m2; 3. Klassiruum nr 3-05 pindalaga 46,1 m2; 4. Klassiruum nr 3-04 pindalaga 45,8 m2.   Klassiruumide aknad olid avatavad ja akendele olid paigaldatud päikesekiirguse vähendamiseks vastavad katted. Klassid olid osaliselt sisustatud. Tualettruumi valamus oli soe vesi olemas.  Liikumistunnid planeeritud teha õues, mõne nädala jooksul valmib ka vastav võimlemissaal.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal oli töötajaid 9 ja nende tõendid esitatud.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Kontrolli ajal puudusid võimalused õpilaste riiete hoiustamiseks ja koristusvahendite hoiustamiseks. Lisaks tualettruumides puudusid vahendid hügieeniliseks kätepesuks. Tartu Vallavalitsuse ja ehitajate selgituste kohaselt lahendatakse puudused hiljemalt 29.08.2025.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Anne Aleksejev  Taotluse esitaja/esindaja |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)