Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT

Nr 12.5-6/24/238-2

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus;

olemasoleva hinnangu  muutmise

(taotluse täpsustus)

...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ

Isikukood/registrikood: 80088606

Elukoht/asukoht: Jalgpalli tn 21, Tallinn 11312

Telefon: 5301 8131			 e-post: office@sos-lastekyla.ee

Esindaja: Brita Kiik, programmijuht, 5628 1129, brita.kiik@sos-lastekyla.ee

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus,2,3,9,10

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

nõuded toitlustamisele4,5,9,10

valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7,9,10

töötajate tervisetõendid8,9,10

ruumide plaan

(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ Paide perekodu ruumid

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Lai tn 41, Paide linn, Paide linn, Järva maakond

(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: lääne regionaalosakonna inspektor Maie Laos, 5349 4354, maie.laos@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: “05.“ aprill  2024. a  kell  10.05   kuni  10.50

Kontrolli juures viibisid Brita Kiik, programmijuht, 5628 1129, brita.kiik@sos-lastekula.ee

Jaanus Lehtsaar, perevanem

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Perekodu on piiratud piirdeaiaga ning lähiümbrus on haljastatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Ehitisregistri andmetel (ehitisregistri kood 120764112) on hoone kasutusel.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Esitati Elrato AS mõõtelabori valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr 084, 15.02.2016.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Esitati Venditehnik OÜ ventilatsioonisüsteemide katsetamise ja reguleerimise aruanne (töö nr AP-07-04), 15.02.2016.

Eesti Akrediteerimiskeskuse andmetel Venditehnik OÜ ei oma akrediteerimist ventilatsiooni mõõtmise teostamiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Esitati Ohutu Töö Garant OÜ töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmiste aruanne- müra mõõtmise protokoll 10.03/1M. Mõõtmised teostati 10.03.2024.

Akrediteerimistunnistusest tuleneb, et Ohutu Töö Garant OÜ ei ole akrediteeritud määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ toodud mõõtmismetoodikale.

Seega Terviseamet ei saa aktsepteerida Paide perekod ruumide ventilatsiooni poolt tekitatava müra hindamisel Ohutu Töö Garant OÜ töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmiste aruannet, müra mõõdistusi.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Terviseameti rahvatervise labori joogivee mikrobioloogiline analüüs (katseprotokoll  NH2024/V143503M, 11.03.2024).

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Perekodus on kaks kahekohalist magamistuba (14 m2 ja 12,2 m2) ja ühekohaline magamistuba (9,5 m2), elutuba (32,5 m2) koos avatud köögiga (8,7 m2), invaWC- ks kohandatud tualettruum valamu ja vanniga (6,6 m2), tualettruum valamu ja dušinurga (6 m2), leiliruum (3 m2), esik- garderoob (5,8 m2), pesupesemise ruum (5,3 m2), puhastus- ja koristusvahendite ruum (2,2 m2), panipaik (4 m2), perevanema magamistuba (8 m2) ja kontor (8 m2).

Ruumid olid viimistletud ja sisustatud vastavalt tegevustele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Toitlustust ei kontrollitud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Esitati perevanema tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: ei kasutatud

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused: puuduvad

Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

Ametnik: 			Maie Laos, allkirjastatud digitaalselt

(nimi, allkiri)

Taotluse esitaja / esindaja1:    Brita Kiik, allkirjastatud digitaalselt

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames

sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“

2  sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4  sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;

8 nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“