KOOSKÕLASTATUD

Terviseameti Ida regionaalosakond

Joogivee kontrolli kava aastateks 2026–2031

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“

| Joogivee käitleja, registrikood: | #### Enefit Power OÜ, registrikood 17209649 |
| --- | --- |
| Joogivee käitleja kontaktandmed: | #### Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi/1, 40107, info@enefitpower.ee |
| Ühisveevärk, asukoht: | #### Narva Elektrijaamade veevärk #### Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa |
| Joogiveeallikas: | #### Narva Elektrijaamade juurdevoolukanal |
| Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | #### Kuni 1100 (tavaliselt 600-800) |
| Juhutarbijate arv: | #### 1000 |

Tava- ja süvakontrolli proovivõtukohad ja aeg aastatel 2026 – 2031

| Proovivõtu koht | Tavakontroll | Süvakontroll |
| --- | --- | --- |
| Joogivee paak V=1000 m3 kraan (EEJ, kolmanda astme pumpla) | veebruar oktoober | oktoober |
| Söökla, kraan (EEJ, kesksöökla, I korrus, köök) | veebruar oktoober | oktoober |
| Söökla, kraan (EEJ, 8 plokki juhtimiskilp (peakorpus, ajutine otsasein, kõrgusmärk 9,6 m) | veebruar oktoober | oktoober |
| Enefit280, puhkeruumi söögikoht | veebruar oktoober | oktoober |
| Enefit140, puhkeruumi söögikoht | veebruar oktoober | oktoober |
| Mahutipargi puhkeruumi söögikoht | veebruar oktoober | oktoober |

| #### TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Proovivõtukoht: |  | - Joogivee paak V=1000 m3 kraan (EEJ, kolmanda astme pumpla) - Söökla, kraan (EEJ, kesksöökla, I korrus, köök) - Söökla, kraan (EEJ, 8 plokki juhtimiskilp (peakorpus, ajutine otsasein, kõrgusmärk 9,6 m) - Enefit 280, puhkeruumi söögikoht - Enefit 140, puhkeruumi söögikoht - Mahutipargi söögikoht |  |  |  |  |
|  |  | #### Proovivõtu aeg #### 2026-2031 |  |  |  |  |
| #### Näitajad |  | #### veebruar | #### aprill | #### juuli | #### oktoober | #### Kokku #### aastas |
| 1 | Escherichia coli | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 24 |
| 2 | Soole enterokokid | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 24 |
| 3 | Kolooniate arv 22ºC | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 24 |
| 4 | Coli-laadsed bakterid | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 24 |
| 5 | Clostridium perfringens (koos eostega) | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 24 |
| 6 | Alumiinium | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 7 | Ammoonium | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 8 | Värvus | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 9 | Elektrijuhtivus | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 7 | Lõhn | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 10 | Nitrit | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 11 | pH | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 12 | Maitse | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 13 | Hägusus | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
| 14 | Jääkkloor | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | 12 |

| ###### SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Proovivõtukoht: |  | #### Söökla, kraan (EEJ, kesksöökla, I korrus, köök) #### Söökla, kraan (EEJ, 8 plokki juhtimiskilp (peakorpus, ajutine otsasein, kõrgusmärk 9,6 m) |  |  |  |  |  |  |
| ### Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  | Kokku aastas |
| 15 | Kloriid | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 16 | Mangaan | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 17 | Oksüdeeritavus | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 18 | Sulfaat | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 19 | Fluoriid | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 20 | Nitraat | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 21 | Nitrit | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 22 | Alumiinium | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 23 | Naatrium | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 24 | Boor | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 25 | Tsüaniid | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 26 | Antimon | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 27 | Arseen | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 31 | Elavhõbe | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 32 | Kaadmium | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 33 | Kroom | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 34 | Nikkel | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 35 | Seleen | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 36 | Plii | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 37 | Vask | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 38 | Benseen | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 39 | 1,2-dikloroetaan | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 40 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 41 | Trihalometaanide summa | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 42 | Benso(a)püreen | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 43 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 44 | Pestitsiidid | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 45 | Pestitsiidide summa | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 6 |

Radioloogilisete kvaliteedinäitajate kontroll

Pinnaveest pärineva joogivee korral indikatiivdoosi ei seirata

Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:

- esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;

- uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;

- rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Vastutav isik: Diana Enkeli

(allkirjastatud digitaalselt)