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 Kellele
 
	TRANSPORDIAMET 

	
	Registrikood
	 70001490

	
	Juriidiline aadress
	 Tallinn 11413, Valge 4

	
	
	

	
 Kellelt
	Asutuse või isiku nimi
	 Elektrilevi OÜ

	
	Registri- või isikukood
	 11050857

	
	Juriidiline aadress 
või elukoht
	 Veskiposti 2, 10135, Tallinn

	
	Kontaktaadress
	 Veskiposti 2, 10135, Tallinn

	
	Telefon
	 5354 4098

	
	E-post
	 alexander.moroz@elektrilevi.ee

	1. Esitatavad materjalid:

	Dokumendi liik 
(ehitusprojekt või selle osa, volitused jne)
	Dokumenti nimetus
(esitatava dokumendi täpne nimetus)
	Dokumendi nr.

	Tööprojekt
	Valkla 10 kV lahutuspunkti ümbertõstmine, Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
	IP9202

	Volikiri
	Volikiri Elektrilevi esindamiseks
	8025901

	2. Objekti asukoht (

	Maakond, vald, küla: Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla

	Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:

	Ristumised riigiteega nr 11267 km 8,07,

	[bookmark: Text23]Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     ,

	Riigitee nr 11267 kaitsevööndis km 8,07,

	3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg

	IP9202 projekti raames tõstetakse Valkla mastivõimsuslüliti ümber AIANDI fiidri AJ Maria haruliini mastilt nr 1 mastile nr 6. Olemasolev mast nr 6 asendatakse toega puitmastiga.

Projekti eesmärk on tagada AJ Kati:(Kotka) elektrivarustus juhul, kui metsas paiknevas AJ Maria haruliini lõigus tekib rike.

	 2026 a.  – 2027 a.

	4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)

	IP9202 projekti raames asendatakse ainult riigitee nr 11267 Kuusalu–Valkla tee kaitsevööndis olemasolev raudbetoonmast puitmastiga ning paigaldatakse mastile võimsuslüliti ja tugi. 10 kV juhtmeid ei asendata, nende kõrgus muutub vaid vähesel määral.

	




	5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt

	 -

	

	6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)

	 -

	

	Taotleja
	Ees- ja perekonnanimi
	 Alexander Moroz

	(juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja)
	Allkiri
	 /allkirjastatud digitaalselt/


	Taotluse esitamise kuupäev
	 01.09.2026



image1.jpg
TRANSPORDIAMET





