Kinnitan:

Marju Teesaar-Soonsein

Põltsamaa Meierei pakkeosakonna juhataja

06.08.2024

Kooskõlastatud:

Terviseameti Lõuna regionaalosakond

Allkirjad: (allkirjastatud digitaalselt)

AS E-Piim Tootmine Põltsamaa meierei

# Joogivee kontrolli kava aastateks 2024 - 2029

Sotsiaalministri 24.09.2019.a. määrus nr 61 (redaktsioon 08.09.2023)

Joogivee käitleja: AS E-Piim Tootmine Põltsamaa meierei, registrikood: 12131598

Ühisveevärgi nimi ja asukoht: AS E-Piim tootmine Põltsamaa E-Piim veevärk, Välja 4, Põltsamaa linn 48105, Jõgevamaa

Puurkaevu andmed:

Katastri number: 8598

Passi number: 2450

Veekiht: S-O, sügavus: 155 m

Lubatud käideldava vee kogus ööpäevas: 40 m3. Töötajate arv 70.

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

Tavakontroll: 2 x aastas

Süvakontroll: 1 x 6 aasta jooksul. Viimane analüüs on võetud 2023 aastal.

Proovivõtukohad, aeg ja uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa vastavalt lisas 1 toodule.

Lisa 1

AS E-Piim Tootmine Põltsamaa meierei vee analüüside kava.

Selgitus: Alates märtsist 2024.a. toimub AS E-Piim Tootmine Põltsamaa meierei tootmistegevus ainult juustu pakkeosakonnas, mistõttu võrreldes varasemate perioodidega on oluliselt vähenenud töötajate arv ning ka käideldava vee kogus.

Tavakontroll

Proovivõtukoht: juustu pakkeosakonna veekraan

| Proovivõtu aeg Näitaja | 2024 august, november | 2025 veebruar, august | 2026 veebruar, august | 2027 veebruar, august | 2028 veebruar, august | 2029 veebruar, august |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Värvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kolooniate arv 22 C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Süvakontroll

Proovivõtukoht: juustu pakkeosakonna veekraan

| ### Proovivõtu aeg näitaja | 2027 mai |
| --- | --- |
| ### Ammoonium | 1 |
| ### Raud | 1 |
| ### Naatrium | 1 |
| ### Mangaan | 1 |
| Kloriid | 1 |
| Oksüdeeritavus | 1 |
| Sulfaat | 1 |
| Alumiinium | 1 |
| Nitrit | 1 |
| Nitraat | 1 |
| Boor | 1 |
| Fluoriid | 1 |
| Benso(a)püreen | 1 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 |
| PAH summa | 1 |
| Pestitsiidid | 1 |
| Pestitsiidide summa | 1 |
| Antimon | 1 |
| Arseen | 1 |
| Benseen | 1 |
| #### 1,2-dikloroetaan | 1 |
| Elavhõbe | 1 |
| Kaadmium | 1 |
| Kroom | 1 |
| Nikkel | 1 |
| Plii | 1 |
| Seleen | 1 |
| Vask | 1 |
| ### Tsüaniidid | 1 |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1 |
| Trihalomentaanide summa | 1 |

Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 (redaktsioon 08.09.2023) nõuetele, olen kohustatud:

1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi

2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijaid (töötajaid) ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust Terviseameti Lõuna regionaalosakonda.

Koostas:

AS E-Piim Tootmine

Põltsamaa meierei labori juhataja

Ester Vään

06.08.2024