Piksekaitsesüsteemi  Montaaz,   FIE Margus Tamm reg; 11951394

KNKR nr:  EE101413392

Rapla MK Märjamaa vald

Piksekaitsesüsteemi nõuetekohasuse deklaratsioon. 004-22

Aadress: Õismäe tee 90, Tallinn, Harjumaa,

| ### KORTERELAMU |  |
| --- | --- |

Hinnangu tähistus: V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav.

| Jrk. | Visuaalkontroll | Hinnang |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piksekaitse vastavus nõuetele | V |

Puudused:

Otsus: : Ehitatud piksekaitse süsteem vastab kehtiva Eesti standardi EVS-EN 62305-3:2011 ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. 28.03.2022

Margus Tamm fie

56674254

uuetamme@gmail.com