# Magnar Mäekivi

AS TREV-2 Grupp

Tehnika tn 11,

Tartu 50104

**Transpordiamet**

Valge tn 4,

Tallinna linn 11413

**Projekteerimistingimuste taotlus**

Soovime taotleda projekteerimistingimusi olemasoleva veetoru likvideerimiseks / maha jätmiseks riigiteel nr. 11290 Suur-Sõjamäe tee kilomeetrite vahemikus km. 5.394 … km. 6.140. Veetoru paljandus Rail Balticu raudtee trassi (Harju I) ehitusel. Kasutusest väljas olev veetoru paigutub Suur-Sõjamäe kõnnitee kõrval kulgevalt ning pöörab edasiselt põhja poole Rail Balticu raudtee, Tallinn – Tapa raudtee ja Suur-Sõjamäe tee alt.

AS Tallinna Veel on teadmine, et tegemist on kaheksakümnendatel – üheksakümnendatel ehitatud veetoruga, mis pidi perspektiivselt hakkama ühendama Tallinna veevõrku Maarduga ja laiendatavas osas Lasnamäega. Torustiku peremees on teadmata. TLPA arhiivist õnnestus veetoruga seoses leida selle tolleaegsed mahamärkimise aktid ja teostusjoonised ajast, kui selle ehitus oli pooleli.

Manusesse oleme kaasa lisanud ka:

1. Asendiskeem veetoru asukohast Tallinna linna suhtes;
2. Asendiplaaniline eskiis veetoru likvideerimisest.

Lugupidamisega,

/*allkirjastatud digitaalselt*/

Magnar Mäekivi

Projekteerija