Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr** 9.3-2/24/4670-2

 (asja nr)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus;

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus ...........................................................................................

(taotluse täpsustus)

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: *Akersoni OÜ*

Isikukood/registrikood: *14189478*

Elukoht/asukoht: *Mai tn 15- 27, Pärnu linn*

Telefon: *5330 5340* e-post: *info@akersoni.ee*

Esindaja: *Kaja Koger, juhatuse liige, 5330 5340,* *info@akersoni.ee*

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** *Päinurme Kodu teine korpus*

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** *Päevakeskuse 1, Päinurme küla, Järva vald*

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** *lääne regionaalosakonna inspektor Maie Laos, 5349 4354,* *maie.laos@terviseamet.ee*

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “*10.“ mai 2024.a kell 09.45 kuni 11.10*

**Kontrolli juures viibisid** *Kaja Koger, juhatuse liige, 5330 5340,* *info@akersoni.ee*

 *Elena Erm, Päinurme Kodu juhataja*

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Märkused: *Päinurme Kodu ümbruse haljastus- ja heakorratööd on pooleli, mis lõpetatakse hiljemalt 01.10.2024.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Märkused: *ehitisregistri andmetel on hoonele väljastatud kasutusluba (ehitisregistrikood: 120231459).*

*Hoonesse sisenemisel on arvestatud liikumispuudega inimestega: sissepääsude juures olid kaldteed. Teises korpuses on invanõuetele vastav tualettruum.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Märkused: *esitati* *Eleväli AS mõõtelabori valgustustiheduse mõõteprotokoll nr 1063, mõõtmise kuupäev 10.04.2024*

*Elu- ja magamisruumides on ka loomulik valgustus.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Märkused: *esitati Variax OÜ ventilatsioonisüsteemide mõõdistus- reguleerimistöö (töö nr 53-24), mõõtmiste kuupäev 08.04.2024.*

*Elu- ja magamisruumides on ka loomulik ventilatsioon avatavate akende kaudu.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Märkused: *esitati Variax OÜ, ventilatsioonisüsteemide müratasemete mõõtmistulemused (töö nr 53-24), mõõtmise kuupäev 08.04.2024.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Märkused: *1) Viljandi Veevärk AS joogivee analüüsileht J- 204, 24.04.2024*

 *2) Viljandi Veevärk AS joogivee analüüsileht J- 209, 09.05.2024*

*Joogivesi vastab nõuetele määratud mikrobioloogiliste näitajate osas.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[ ]  ei

Märkused: *Päinurme Kodu teise korpuse kõik ruumid olid nõuetekohase mööbliga sisustatud.*

*Kokku on teises korpuses 4 ühekohalist magamistuba (pindalaga 10,0- 10,7 m2) ja 7 kahekohalist magamistuba (pindalaga 12,9- 16,1 m2) kokku 18 voodikohaga.*

*18 voodikoha kohta on neli pesemiskohta, kaheksa valamut ja neli WC-potti. Üks pesemisruum on kohandatud kliendi raamil pesuks.*

*Elu- ja söögitoas (30,9 m2) on mikrolaineahi, toidunõudekapp, külmkapp, lauad toidu valmistamiseks ja söömiseks ning valamu. Külaliste jaoks on eraldi tuba (11,7 m2).*

*Pesu pesemiseks on esimeses korpuses ruum pesumasina ja kuivatiga. Koristusvahendite pesemiseks on eraldi pesumasin koristusvahendite hoiuruumis.*

*Teises korpuses on personali jaoks riietusruum, puhke- ja söögituba.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah

~~[ ]~~  ei

Märkused: *toitu valmistatakse kohapeal, toitlustust ei kontrollitud.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Märkused: *esitati 17 tervisetõendit*

(üksikasjalik selgitusviidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** *tehnilisi vahendeid ei kasutatud*

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:** *Puuduvad*

[x] **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[ ] **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Maie Laos /allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Kaja Koger /allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;

8nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)