Hr Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
		Teie 11.02.2025 kiri	
			
		Meie 27.02.2025 nr KV-4.1-3.1/25/2956-2	

Tuulegeneraatori mõju riigikaitselise ehitise töövõimele	

Austatud hr Kunimägi	

Tuge Energia OÜ on esitanud Kaitseministeeriumile infopäringu, milles küsib ministeeriumi seisukohta 37 m kõrguse tuuleelektrijaama (TEJ) püstitamiseks Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Arenduse tn 6 (kt 32101:001:1307) kinnistule.

Kaitseväe hinnangul paikneb Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Arenduse tn 6 (kt 32101:001:1307) kaitseministri 26.06.2015 määruse nr 16 § 6'1 „Raadiosüsteemi töövõime kriteeriumid“ lõige 1, lõige 2 ja lõige 3 alusel raadiosüsteemi Sommerfeldi raadiovaikuse 60 km tsoonis, milles on lubatud elektrituuliku püstitamine labatipu kõrgusega kuni 28 m maapinnast.

Lugupidamisega	

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Eero Neemla	
Kolonel	
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem	

		

Peeter Subbi 717 1520
peeter.subbi@mil.ee