|  |
| --- |
|  |
| Merili Madissoo Mermad OÜ merili@lohepesa.ee Kõrve 1a, Kõrveküla 60512 Tartu vald Tartu maakond  |  | Teie 06.01.2025 nr 9.3-2/25/106-1  |
| Meie 16.01.2025 nr 9.3-2/25/106-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt OÜ Mermad |  |  |
| **Mermad OÜ** (registrikood **16981572**; aadress Kõrve 1a, Kõrveküla, Tartu vald, Tartu maakond; telefon +372 **53889833**; e-post **merili@lohepesa.ee**) esindaja **Merili Madissoo** esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks seoses kohtade arvu suurenemisega. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-2),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Kõrveküla Lohepesa Lastehoid (Mermad OÜ) Objekti aadress: Kõrve 1a, Kõrveküla, 60512 Tartu vald, Tartu maakondAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 16.01.2025 kell 10:00 kuni 10:30 Kontrolli juures viibis Merili Madissoo, juhatuse liigeKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - [ ]  ei - Lapsehoiuteenuse osutajal kontrolli ajal puudus enda maa-ala, mida mänguväljakuna kasutada. Planeeritud kasutada läheduses asuvat avalikku mänguväljakut.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmetel on 08.10.2024 kasutusluba väljastatud. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud OÜ Elektrikontroll tehisvalgustuse kontrollmõõtmiste aruanne nr 218-E, 11.10.2024. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitatud Majatehnik OÜ ventilatsioonisüsteemide pass, töö number 518-24, 12.08.2024. [ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Amecon OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused 31.10.2024. [ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitatud Miridon OÜ vee analüüsi katseprotokoll nr 241039B, koostatud 19.09.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Lapsehoiuteenuse osutamine planeeritud hoone teisele korrusele. Planeeritud laste vanus 1,5-3 aastat. Mängu- ja magamisruumina kasutusel 2 ruumi (nr 2.6 pindalaga 35,1 m2 ja 2.5 pindalaga 76,2 m2). Kahe ruumi vaba põrandapindala kokku on 100,1 m2. Planeeritud laste arv on 15, lisaks töötajad. Arvestades vaba põrandapindala on mahub ruumidesse 25 inimest (lapsed ja töötajad).Teisele korrusele viivale trepile on paigaldatud lastele sobival kõrgusel käsipuu ja turvapiire. Garderoobis olemas igale lapse oma kapp koos istekohaga. Magamisruum ja mänguruum vastavalt sisustatud. Ruumides on põrandani ulatuvad klaasist aknad, mille ette on paigaldatud vastav kaitse. Lastele kasutada 1 tualettruum (1 wc-pott, 1 valamu, käsidušš) ja duširuum. Tualettruumis käte pesemiseks ja kuivatamiseks vahendid olemas, lisaks valamu juurde pandud vastav astmepink. Valamutes on soe vesi olemas. Riskianalüüs koos tegevuskavaga esitatud.Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toitlustus planeeritud tellida Urve Kohviku (Urve Köök OÜ) käest.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitatud 4 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Merili MadissooTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-3) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-2)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-3)