|  | Reg.nr. 10782297 (372) 50 36 229 (372) 6 705 077 Üksnurme tee 16 Üksnurme küla Saku vald 75501 Harjumaa A/A 767 22 101 732 8525 KM nr. EE100700190 |
| --- | --- |

Puurkaevu nr. 11038

PUHASTUSPUMPAMISE AKT

Tellija: Põlva Vesi AS

Puurkaevu valdaja: : Põlva Vesi AS

Puurkaevu asukoht: Koolimaja kinnistu, Kauksi küla, Põlva vald, Põlvamaa

Puurkaevu ekspluateerimisel ilmnenud häired: coli-laadsed bakterid puurkaevus ja rauafiltris.

| Jrk. nr. | Teostatud töö | Kulutatud aeg |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pumba demontaaž ja montaaž | 1 h |
| 2. | Abitööd ja puhastuspumpamine kompressoriga | 5 h |
| 3. | Veeproovide võtmine |  |
| 4. | Puurkaevu videouuring | 1 h |
| 5. | Rauaeraldusfiltri pesu desoainega | 1 h |

Puurkaevu tehnilised andmed pärast pumpamist:

| 1. Puurkaevu sügavus: 36,1 m | 3. Veepinna alandus: |
| --- | --- |
| 2. Toodang: 52 m3/h ( kompressoriga) | 4. Staatiline veepind: 9,15 m |

Märkused: Pumba paigaldussügavus 27,5 m, pumpamisel väljus suuri kruusatükke, mis ei pärine Devoni liivakivist.

Töö teostamise aeg: 02.08 .2024.a .

| Töö teostaja: Serhii Tsaryk, Mykola Levchuk, |  |
| --- | --- |
| Andis üle: Kalle Alasi |  |