|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ettekirjutus  Narva | 31.12.2025 nr 7.2-6.4/139 |

**Haldusakti nr 7.2-6.4/913-1**

**punktide nr 1, nr 8, nr 9 ja nr 11**

**kehtetuks tunnistamine**

Päästeameti ida päästekeskus on 15.02.2022 andnud Noorus OÜ-le (registrikood: 12486835) ettekirjutuse nr 7.2-6.4/913-1 Narva-Jõesuus L. Koidula tn 21 asuva ehitise kohta.

04.09.2019.a toimunud paikvaatluse käigus selgus, et hoone esimese korruse evakuatsiooniteel (keskmise trepikoja osa) hoiti põlevmaterjali (riiuleid, diivaneid, toole, 3 (13) laudu, külmikuid) ning hoone evakuatsioonitrepikodadest moodustatud tuletõkkesektsioonid ei olnud terviklikud ja esimese korruse evakuatsiooniteest, mille kaudu on pääseda keskmisest evakuatsioonitrepikojast evakuatsioonipääsuni, ei olnud moodustatud omaette tuletõkkesektsiooni. Samuti 176 voodikohaga hotelli 11 (13) parempoolse trepikoja (restorani asukohas) esimesel korrusel asunud tuletõkkeuks ega trepikojast viinud evakuatsiooniteel asunud tuletõkkeuks (fuajee ja koridori vaheline uks) ei avanenud evakuatsiooni suunas. Ka keldriruumide, kus olid personali ruumid (puhke-, riietusruumid) ning pesumasinate, triikimismasina ja ventilatsiooniagregaadiga ruumid, teine väljumistee viis kahepoolse väravani, mis ei vastanud evakuatsioonipääsule esitavatele nõuetele.

27.03.2025 järelkontrollis tuvastati ja fikseeriti, et eelpool kirjeldatud faktilised asjaolud on muutunud.

Ülaltoodust tulenevalt Päästeameti ida päästekeskus, arvestades muutunud asjaoluga ning juhindudes haldusmenetluse seaduse § 65 lõikega 3

otsustas:

1. Uuendada haldusmenetluse ja tunnistada algusest peale kehtetuks 02.06.2015 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/913-1 nõuded nr 1, nr 8, nr 9 ja nr 11.

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [info@paasteamet.ee](mailto:info@paasteamet.ee)).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41598 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee).

Lugupidamisega

Irina Belik

ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

[irina.belik@paasteamet.ee](mailto:irina.belik@paasteamet.ee)