Dmitri Peterson		
Päästeameti Põhja Päästekeskus	
	
 	05.08.2025 nr 3-2/23/1007 - 6	

	

	
Peterburi tee 94b kinnistu ja lähiala detailplaneering		
	
Esitasime Päästeametile 15.04.2025 kirjaga nr 3-2/23/1007 – 1 kooskõlastamiseks Peterburi tee 94b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) vastavalt planeerimisseaduse § 127 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“.
Päästeamet jättis 21.05.2025 kirjaga nr 7.2-3.1/2321-1detailplaneeringu kooskõlastamata.
Pärast Päästeameti seisukoha esitamist on detailplaneeringut täiendatud ning seletuskirja peatükis 6.2.4 on kajastatud, et sisetulekustutusvesi (maa-aluse korruse automaatne kustutussüsteem) on ette nähtud 25 l/s, mis tagatakse krundil olemasoleva tuletõrje veemahuti (V=250 m³) baasil ning kui olemasolevast mahutist seda ehitusprojektis ei tagata, siis tuleb arvestada täiendava veemahuti rajamisega planeeritud krundile.
Täiendatud detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Tallinna planeeringute registris:
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP046450

	
Lugupidamisega	

(allkirjastatud digitaalselt)	
Kristi Grišakov	
teenistuse juht

	
Tiia Laurend 640 4257, tiia.laurend@tallinnlv.ee