EELNÕU

xx.yy.2025

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

|  |  | Kuupäev digiallkirjas nr [Registreerimisnumber] |
| --- | --- | --- |

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a

määruse nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“

muutmine

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 3 punkti 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruses nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 6–9 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva määruse § 29 lõikes 5 nimetatud kauglugemisseade peab vastama järgmistele nõuetele:

1) kauglugemisseadmes on võetud kasutusele asjakohased meetmed, mis võimaldavad tõkestada  andmetega manipuleerimist ja andmetega manipuleerimist kindlaks teha;

2) kauglugemisseadme ja selle andmevahetuse kõrge küberturvalisuse taseme tagamiseks lähtutakse küberturvalisuse seadusega ja selle rakendusaktidega kehtestatud nõuetest, võttes arvesse parimaid valdkondlikke tehnoloogiaid;

3) kauglugemisseade vastab õigusaktidega kehtestatud tarbijakaitse ja isikuandmete kaitse nõuetele, sealhulgas isikuandmete kaitse seaduse, selle rakendusaktide ja Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud asjakohastele nõuetele.

(7) Võrguettevõtja teeb tarbijale kättesaadavaks info kauglugemisseadme kohta ja teavitab teda kauglugemisseadme paigaldamisel või enne seda kauglugemisseadme funktsionaalsustest, sealhulgas energiatarbimise ja -tootmise jälgimise võimalustest, ja talle antakse teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta kooskõlas käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud nõuetega.

(8) Võrguettevõtja võib kõikidele elektrivõrgu toimimist mõjutavatele kauglugemisseadmetele kehtestada lisanõudeid ja eristada nõudeid kauglugemisseadme kasutamise eesmärkide ja turuosaliste rühmade järgi.

(9) Spetsiaalsele mõõtevahendile kohaldatavad andmete valideerimise nõuded, tehnilised ja metroloogianõuded, mida näeb ette elektrituruseaduse §42 lõige 3 punkt 10, kehtestab iga võrguettevõtja ise oma teeninduspiirkonnas. Võrguettevõtja võib nõuda täiendavate spetsiaalsete mõõteseadmete paigaldamist salvestatud elektrienergia koguste tuvastamiseks ja eristamiseks liitumispunktis toimuvast muust tarbimisest ja tootmisest.“;

2) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 9, 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(9) Võrguettevõtja teeb tarbija taotlusel tarbijale kergesti, turvaliselt ja tasuta standardse liidese kaudu kättesaadavaks kontrollimata reaalajalähedased mõõteandmed. Standardse liidese kaudu kättesaadavate andmete edasise kasutamisega kaasnevate riskide eest vastutab tarbija.

(10) Kui tarbija on esitanud võrguettevõtjale lõikes 9 nimetatud taotluse ning tarbijale paigaldatud kauglugemisseade võimaldab 15-minutilise intervalliga mõõtmist, kuid ei võimalda teostada lõikes 9 nimetatud toiminguid, siis paigaldab võrguettevõtja taotluse esitanud tarbija kulul tarbijale 90 päeva jooksul kauglugemisseadme, mis lõikes 9 nimetatud toiminguid teostada võimaldab.

(11) Kui tarbija on esitanud võrguettevõtjale lõikes 9 nimetatud taotluse, kuid tarbijale paigaldatud kauglugemisseade ei võimalda 15-minutilise intervalliga mõõtmist, siis paigaldab võrguettevõtja taotluse esitanud tarbijale 90 päeva jooksul vastava kauglugemisseadme. Seadme vahetamise eest tasub võrguettevõtja juhul, kui tarbija on agregaatoriga sõlminud kehtiva agregeerimislepingu.

(12) Kui § 29 lõikes 5 nimetatud mõõtmine ei toimu kauglugemisseadmega, mis võimaldab 15-minutilise intervalliga mõõtmist, siis tarbija taotlusel paigaldab võrguettevõtja tarbijale 90 päeva jooksul 15-minutilise intervalliga mõõtmist võimaldava kauglugemisseadme kuni 2032. aasta 31. detsembrini tarbija kulul, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul ning alates 2033. aasta 1. jaanuarist võrguettevõtja kulul.“;

3) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

„„1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/944, elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL (ELT L 158, 14.06.2019, lk 125–199).“.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 6. mai 2021. a määruse nr 44 „Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ muutmine“ (RT I, 12.05.2021, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1. jaanuaril 2031. a“ tekstiosaga„ 1. märtsil 2035. a.“.

§ 3. Määruse § 1 punkt 2 jõustub 2026. aasta 1. septembril.

Kristen Michal

peaminister

| Andres Sutt energeetika- ja keskkonnaminister Keit Kasemets riigisekretär |  |
| --- | --- |