## taotluse vorm
Asutus | Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress) | Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus | Taotlus 2026 (märkida taotletav summa*) | Remontöö liik (klõpsa lahtril ja tee valik etteantud nimekirjast**) | Remondivajaduse eesmärk ja põhjendus
SA Eesti Kontsert | Jõhvi kontserdimaja, Pargi 40, Jõhvi | auditi plaani järgi tehtavad remonttööd 1 etapp | 135000 | 2 - oht vara säilimisele | Katusekatte läbiviikude tihendamine survetihendi/lindiga, Täiendava SBS katte paigaldamine katusele, sh ülespöörded parapettidel, Suitsueemaldusluukide/valguskuplite kaabelduse ning harutooside vahetus, asendamine vastavalt tuleohutusnõuetele, Ventilatsioonirestide teraskonstruktsioonide korrosiooni eemaldus ja värvimine, kinnitite lisamine, terastala kinnitamine, keevise puhastamine ja tala värvimine, läbiviikude tihendamine vastavalt tuleohutusnõuetele, kilpides pistikupesade liinidele RVKL lisamine, lahtiste pistikupesade kinnitamine, potentsiaalühtlustuse lisamine kaabliredelitele, potentsiaaliühtlustuse lisamine veemõõdusõlmele
SA Eesti Kontsert | Pärnu kontserdimaja, Aida 4, Pärnu | fassaadi renoveerimine | 175000 | 2 - oht vara säilimisele | Pärnu kontserdimaja välisseinte sees on ära vajunud vill ja tuuletõke ei pea enam tuult. Tuul puhub pistikupesadest hoonesse ja kõikidest muudest avaustest, mis on hoones. Maja ei pea sooja, kulude tõus on märgatav. Samuti oleme leidnud kohti, kus vill hallitab ja samuti väljast poolt siemised seinad. Tegemist 20 aastat tagasi ehitatud kvaliteedi ja standardiga ja see tämaseks täielikult amortiseerunud. Oleme välja töötanud uue tihendisüsteemi plekk väliseinale ning uue lahenduse villa ja niiskustõkke osas. Tuleb teha kogu mettall fassaadi osas kaasaegne korrektne tuuletõke ja soojustuse paigaldus.
SA Eesti Kontsert | Pärnu kontserdimaja, Aida 4, Pärnu | kolmanda korruse vineerseina remontimine, tulekindlus | 93000 | 1 - oht elule | Näeb välja väga kole ja on hakanud ka kinnitused purunema, ehk siis osad plaadid on lahti tulnud. Hetkel pole veel ükski alla kukkunud, kuid peame koguaeg seibidega ja teiste kruvidega parandama ja jälgima. Pidev päike läbi klaasfassaadi on need plaadid täielikult amortiseerinud. Oht inimeste tervisele ühel hetkel kui plaadid kukkuma hakkavad. Plaan amortiseerunud MDF vineer eemaldada ja teha uus plastiku põhjal vineer, mis peaks päikesele paremini vastu pidama.
SA Eesti Kontsert | Pärnu kontserdimaja, Aida 4, Pärnu | katuse renoveerimine | 120000 | 2 - oht vara säilimisele | Täiendava SBS katte paigaldamine katusele, sh ülespöörded parapettidel
SA Eesti Kontsert | Jõhvi kontserdimaja, Pargi 40, Jõhvi | auditi plaani järgi tehtavad remonttööd 2 etapp | 125000 | 2 - oht vara säilimisele | Korrodeerunud kahe sektsioonilise kilbi asendamine hoone fassaadil, loode nurgas; Amortiseerunud isolatsiooni taastamine ning puuduoleva isolatsiooni paigaldamine VK torustikuliinidele; VK torustikuliinidele täiendavate riputite lisamine; Akumulatsioonipaagi soojusisolatsiooni taastamine; Lekkeindikatsioonidega veetoru ühenduste rekonstrueerimine; Tuletõrjevee torustike läbiviikude taastamine fassaadil; Olemasolevate plastikust tuulutuskorstnate asendamine UV kindlate korstnatega; Hoones kivivillkoorikuga isoleeritud torustikuliinide identifitseerimine ja tähistamine; Soojustorustikul vigaste või rikutud reguleer- ja tasakaalustusventiilide asendamine; Küttesüsteemi vooluhulkade mõõdistamine, seadistamine, dokumenteerimine (kogu hoone, sh ventilatsiooni küte); Läbiviikude tihendamine vastavalt tuleohutusnõuetele; Välitingimustes (katustel) katmata ja amortiseerunud poorkummist isolatsiooni asendamine ja katmine UV kindla jäiga kattega;
SA Eesti Kontsert | Pärnu kontserdimaja, Aida 4, Pärnu | saali toolide kanga ja istme patjade vahetus | 170000 | 3 - teenuste tagamine | Inimesed lõhuvad riideid, tooli kangasse on kohati kulunud auklikuks, seda kangast saada ei ole. Porolooni peal kangast vahetada pole võimalik selliselt, et säiliks tulekindlus, kvaliteet ja akustiline toimimine. Seega vaja kogu toolipatjade komplekt koos kangaga vabrikust tellida ja vahetada. 1180 istekohta.
SA Eesti Kontsert | Jõhvi kontserdimaja, Pargi 40, Jõhvi | saali tõstetehnika vahetus | 73000 | 1 - oht elule | Pidurid kuluvad, muutub ohtlikuks publikule ja esinejatele. Hetkel on remonditud, kuid uusi detaile pole saada, enam parandada pole võimalik. Järgmiseks kui enam tehnokontrolli ei läbi, siis tuleb vahetada tõstukid välja.
891000
* NB! Kui asutus on käibemaksukohustuslane ja asutusel on konkreetse kulu osas õigus sisendkäibemaksu tagasi küsida, siis tuleb taotlus esitada ilma käibemaksuta.
** Töö liik: 1 - oht elule; 2 - oht vara säilimisele; 3 - teenuste tagamine; 4 - häirivad töötingimused; 5 - häiriv tehnosüsteem; 6 - majanduslik kokkuhoid; 7 - esinduslikkus ja esteetilised nõudmised.

## klassifikaatorid
Töö liik
1 - oht elule
2 - oht vara säilimisele
3 - teenuste tagamine
4 - häirivad töötingimused
5 - häiriv tehnosüsteem
6 - majanduslik kokkuhoid
7 - esinduslikkus ja esteetilised nõudmised