Tehnilise Järelevalve Amet 
elekter@tja.ee 

	

7.06.2024 nr 7.2-2.1/3626-1
	
Märgukiri

Korstnapühkija Keit Lullu ( kutsetunnistuse number:144457) edasta Päästeameti Põhja päästekeskusele 15.05.2024 korstnapühkimise akti, kus on välja toodud, et aadressil Vihuri tn 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond hoones tööde teostamisel avastatud tuleohutusnõuete rikkumised: pööningul ventilatsiooni lõõri kastid on lagunenud ja katusel on korstnapitsid lagunenud ning korterite gaasiboileri ühenduslõõrid on valest materjalist ja ei vasta nõuetele.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tehnilise Järelevalve Ameti poole edastamaks infot selle kohta, et Vihuri tn 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond hoone korterite gaasiboileri ühenduslõõrid on valest materjalist ning ei vasta nõuetele ning korterite gaasiboilerite kasutamine ei ole lubatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Inge Kurisoo
ohutusjärelevalve büroo
juhtivinspektor
Põhja päästekeskus

mob: +372 5386 6284
inge.kurisoo@rescue.ee