Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:info@terviseamet.ee)

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**12.5-7/24/2009-1**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus; planeeritakse kuni 7 last (vanuses 1,5-6 aastat).

olemasoleva hinnangu muutmise taotlus

(taotluse täpsustus)

...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Tallinn International School OÜ**

Isikukood/registrikood: **14092164**

Elukoht/asukoht: **Keevise 2, 11415 Tallinn**

Telefon: **56600520**  e-post: [**info@ist.ee**](mailto:info@ist.ee)

Esindaja: **Olavi Otepalu, juhatuse liige, [info@ist.ee](mailto:info@ist.ee)**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

nõuded toitlustamisele4,5,910

valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7,9,10

töötajate tervisetõendid8,9,10

ruumiplaan

päevakava ja riskianalüüs

kasutusluba

üürileping

(muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Tallinn International School OÜ lapsehoid. Teenust pakutakse neljakorruselise hoone esimesel korrusel.

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel ja ehitise kasutus otstarve on muu haridus- või teadushoone.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Valukoja 9, Tallinn

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 19 “ detsember 2024

kell 09.20 kuni 10.30

**Kontrolli juures viibis:** Kerli Liksor, kooli direktori asetäitja, 56600520, [kerli.liksor@ist.ee](mailto:kerli.liksor@ist.ee)   
 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Maa-alapiiratud aiaga ning sisutatud eakohaste atraktsioonidega.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Hoonel on kasutusluba.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Elektrikontrolli Teenused OÜ 16.10.2024 Valgustustiheduse mõõtmise protokoll nr L4075-24/1. Juhime tähelepanu, et puuduvad andmed lastehoiu garderoobi (ruum C1202) valgustustiheduse mõõtmistulemuste kohta.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Mõõdistaja OÜ 22.11.2024 Ventilatsioonisüsteemide reguleerimise protokoll. Katseprotokoll nr 24512

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Mõõdistaja OÜ 25.11.2024 Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmine. Katseprotokoll nr 24499

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

AS Tallinna Vesi Laborid 02.12.2024 Analüüsiprotokoll VL-24-781.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ruumide koosseisu kuuluvad tuulekoda 5,6 m2, garderoob pindalaga 6,7 m2, tualettruum pindalaga 11 m2 ja mängu- magamisruum pindalaga 45,2 m2.

Mängu- ja magamisruumis on suur köögitasapinnaga kapp, 3 laste lauda, raamaturiiul, mänguköök, istepink õpetajale, mänguköök, laste meisterduslaud, 2 ruutriiulit ja 2 riiulit. Kergvoodeid on 7 ning neid hoiustatakse kapis.

Mängu- ja magamisruumi vaba põrandapindala on 34,92 m2.

Ruumides on sundventilatsioon, ruumi on võimalik tuulutada mängutoas oleva akna ja ukse kaudu.

Tualettruumis on 3 kätepesuvalamut, 2 tualetipotti, dušialus ja erivalamu.

Ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Põrandani ulatuvad klaasist aknad/uksed olid markeerimata. Määruse 28 § 4 lg 5 kohaselt peavad klaasuksed, põrandani ulatuvad klaasist aknad ja vaheseinad, peegeluksed ning -pinnad ruumides olema ohutud ja lapse kõrguselt varustatud kaitsega või nähtavalt märgistatud.

Elektripistikupesad olid lapsekindlate kaitsetega katmata. Määruse 28 § 4 lg 7 kohaselt kaetakse alla 7-aastasele lapsele kättesaadavas kõrguses asuvad elektripistikupesad lapsekindlate kaitsetega.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Päevakava kohaselt söövad lapsed 3 korda päevas: hommikusöök kl 8.00-9.00, lõuna kl 11.20-11.50 ja õhtuoode kl 14.45-15.15. Toitlustaja Freedo. Toit valmistatakse lastehoiuga samas majas olevas suures köögis.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Esitatud 2 töötaja tervisetõend vastavad nõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Puudub riskianalüüs laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks.

**Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

**Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Kerli Liksor

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ (edaspidi määrus 28)

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

   4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

   6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

   9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

   10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)