Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24 september 2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: OÜ Setomaa Haldus, reg 10322845,

Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Mikitamäe küla ühisveevärk, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

Kontaktisiku nimi, juhatuse liige, e-mail, telefon: Raul Lepp, tel 5183557, haldus@setomaa.ee

Puurkaevu(de) andmed: Mikitamäe kooli puurkaev, kat nr 10992, passi nr A-21-M, Kesk-Devon, 105 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 15 m3

Tarbijate arv: 220

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Mikitamäe küla, Pargi 1 (märts ja september), 2 korda aastas

- süvakontrollil:  Mikitamäe küla, Pargi 1 (1 kord 6 aasta jooksul)

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2024. a | 2025. a | 2026. a |  | 2027. a | 2028. a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Värvus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Maitse | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| pH | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Raud | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Kolooniate arv 22C | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Alumiinium | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Boor | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Sulfaat | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Nitrit | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Nitraat | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Oksüdeeritavus | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Fluoriid | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Kloriid | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Naatrium | 1 | - | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Pestitsiidid | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Benso(a)püreen | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Antimon | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Arseen | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Benseen | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Elavhõbe | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Kaadmium | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Kroom | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Nikkel | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Plii | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Seleen | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Tsüaniid | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Vask | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| 1,2-dikloroetaan | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Trihalometaanide summa | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Pestitsiidide summa | - | - | - |  | 1 | - | 2027.a |  |
| Koostas: Raul Lepp (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |  |  |  |  |