Lisa 5

üürilepingule nr Ü5552/13

HOONE SISEKORRAEESKIRI

Aadress: Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu  maakondRegistriosa nr:1847104Katastritunnus: 58701:005:0285Hoone nimetus: Varnja kordon EHR kood: 120191158

Üürileandja: Riigi Kinnisvara AS (RKAS)

SISUKORD

TOC \o "1-3" \h \z \u µ HYPERLINK \l "_Toc376528761"  µ1.	ÜLDSÄTTED	 PAGEREF _Toc376528761 \h  µ2§§

HYPERLINK \l "_Toc376528762"  µ2.	VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE	 PAGEREF _Toc376528762 \h  µ2§§

HYPERLINK \l "_Toc376528763"  µ3.	HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM	 PAGEREF _Toc376528763 \h  µ2§§

HYPERLINK \l "_Toc376528764"  µ4.	PARKIMISE KORRALDUS	 PAGEREF _Toc376528764 \h  µ3§§

HYPERLINK \l "_Toc376528765"  µ5.	ÜHISKASUTATAVATE RUUMIDE KASUTUSKORD	 PAGEREF _Toc376528765 \h  µ3§§

HYPERLINK \l "_Toc376528766"  µ6.	KÄITUMINE OHUOLUKORDADES	 PAGEREF _Toc376528766 \h  µ3§§

HYPERLINK \l "_Toc376528767"  µ7.	KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL	 PAGEREF _Toc376528767 \h  µ5§§

HYPERLINK \l "_Toc376528768"  µ8.	SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMID	 PAGEREF _Toc376528768 \h  µ5§§

HYPERLINK \l "_Toc376528769"  µ9.	HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL	 PAGEREF _Toc376528769 \h  µ6§§

HYPERLINK \l "_Toc376528770"  µ10.	SUITSETAMINE	 PAGEREF _Toc376528770 \h  µ7§§

HYPERLINK \l "_Toc376528771"  µ11.	KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED	 PAGEREF _Toc376528771 \h  µ7§§

HYPERLINK \l "_Toc376528772"  µSISEKORRAEESKIRJA LISAD	 PAGEREF _Toc376528772 \h  µ8§§

§

ÜLDSÄTTED

Eesmärk Ühtsete normide ja käitumisreeglite kehtestamine hoone kasutajatele. Sisekorraeeskiri on hoone üürilepingu lahutamatu lisa.Kehtivus Eeskiri kehtib kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes, kes hoonet kasutavad. Hoone üürnikel on kohustus tutvustada hoone sisekorraeeskirja ja selle lisasid oma töötajatele ning nõuda normidest kinni pidamist. Hoone üürnikud peavad tagama, et ka nende külalised lähtuvad kehtivatest eeskirjadest. Tekkivate küsimuste lahendamineLepingulistes küsimustes toimub lahendamine läbi üürilepingu alusel määratud kontaktisikute.

Rikete, avariide ja puuduste korral palume pöörduda RKAS-i klienditoe poole E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000,  HYPERLINK "mailto:klienditugi@rkas.ee" µklienditugi@rkas.ee§

Väljaspool tööaega pöörduda objekti halduri poole vt. kontakt, Lisa 1.

VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE

Lahtiolekuajad klientideleReguleerib üürnikLahtiolekuajad töötajateleReguleerib üürnikTehniline valve Reguleerib üürnikMehitatud valvePuudubKäitumine häire korral Reguleerib üürnikLäbipääsuvahendite haldamine Kaarte, võtmeid väljastab ja võtab vastu Üürniku igakordne esindaja. Läbipääsukaartide üle peab arvestust Üürniku igakordne esindaja.Posti liikumineReguleerib üürnik

HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM

Välireklaam Üürnikel puudub õigus iseseisvalt paigaldada hoonele mistahes reklaame, teateid, kuulutusi. Kõik hoones, hoonel ja kinnistul paiknevad infoteated, reklaamid tuleb eelnevalt Üürileandjaga kooskõlastada. Majajuht Üürileandja vastutusel. Info kaasajastamise ja muutmise korraldab  üürnik. Hoone infotahvelInfo kaasajastamise ja muutmise korraldab üürnik.Muud sildid Üürnik ei pea kooskõlastama ainukasutuses üüripinnale paigaldatavad sildid.  Siltide muutmise eest vastutab Üürnik.

PARKIMISE KORRALDUS

Parkimine Üürnikul on õigus kasutada parkimiskohti vastavalt vabade kohtade olemasolule. Parkla asukoht Parkla asub hoone hoovis Parkimis-korraldusTasuta parkimineAinukasutuses parkimiskohad  Märgistus puudub. Liikluseeskiri §148. Kui parkimiskohad pole tähistatud, tuleb sõiduk parkida nii, et põhjendamatult ei vähendataks parkimiskohtade arvuKliendi parkimiskohad  Elektriauto laadimispunkt puudubJalgrataste parkimine Jalgrattaid võib parkida üksnes sellistesse kohtadele kus ta ei takista inimeste liikumist ja ei ole ohtlik teistele liiklejatele.

ÜHISKASUTATAVATE RUUMIDE KASUTUSKORD

Muud ühiskasutuses ruumidKõik hoone kasutajad on kohustatud kasutama ühiskasutatavaid alasid nende otstarbest lähtuvalt ja vältima kasutamast või kasutada laskmast muul eesmärgil.

KÄITUMINE OHUOLUKORDADES

Üürileandja kaardistatud ohuolukorrad Loetelu tuvastatud ohuolukordadest on toodud sisekorraeeskirja Lisas nr 1 - Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised Teadlikkus tegutsemisel  tulekahju korral Teavita viivitamatult Häirekeskust telefonil 112 ning seejärel hoone haldurit või RKAS-i kliendituge E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000

Lähtutakse kehtivast Üürilepingust, Tuleohutusseadusest ja kehtivatest õigusaktidest.

Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Lahtise tule kasutamine on keelatud.

Üürnik on kohustatud kirjeldama ATS-süsteemi päevikus tulekahjuteadete osa. Ülejäänud päeviku täitmise kohustus on Üürileandjal.

Üürnik on kohustatud tagama evakuatsiooniteede nõuetekohase vabana hoidmise. Üürnikul on kohustus teostada pidevat kontrolli tema valduses olevate ruumide ja seadmete kasutamise ohutuse ja nõuetekohasuse üle.Tulekustutus-vahendid Üürileandja on kohustatud tagama ehitises nõutavate tuleohutuspaigaldiste (paigaldised, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu piiramiseks, evakueerumiseks ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks ning esmased tulekustutusvahendid) olemasolu ja korrasoleku.

Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid ning tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kasutamisoskuse.Teoreetiline tulekahjuõppusÜürnik on kohustatud korraldama töötajale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutusalase juhendamise ning iga-aastase evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuse teoreetilise koolituse kui antud kohustus tuleneb seadusest. Üürileandja nõudmisel esitama juhendamise ja teoreetilise koolituse dokumentatsiooni ja osalejate allkirjadega nimekirja.

Üürniku soovil võib RKAS korraldada teoreetilise õppuse, kui üürnik on esitanud sellekohase taotluse ja on nõus selle kulutuse hüvitama.Praktiline tulekahjuõppusÜürileandja on kohustatud läbi viima iga-aastase evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuse praktilise osa hoonetes, kus kohustus tuleneb seadusest. Üürnik on kohustatud osalema iga-aastasel evakuatsiooni- ja tulekajuõppuse praktilisel osal.

Üürileandja on kohustatud esitama enesekontrolli tuleohutusaruande Päästeametile hoonetes, kus kohustus tuleneb seadusest.

Üürnik on kohustatud esitama Üürileandjale hoone kasutamisega ja kasutajaga seotud informatsiooni, mis on vajalik enesekontrolli aruande koostamiseks.Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud Üürnik on kohustatud määrama hoones tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.

Tegutsemine pommiähvarduse korral Teavita viivitamatult Häirekeskust telefonil 112 ning seejärel hoone haldurit või RKAS-i kliendituge E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000

KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL

Info edastamine RKAS klienditoele E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000, e-post  HYPERLINK "mailto:klienditugi@rkas.ee" µklienditugi@rkas.ee§

Teade peab sisaldama järgmist infot:

Hoone aadress

Probleemi täpne asukoht (näit: kabinet B232)

Probleemi kirjeldus

Teavitaja nimi ja kontakt

Väljaspool tööaega on esmaseks kontaktisikuks hoone haldur. Kui telefon ei vasta, siis palume kontakteeruda sisekorraeeskirja Lisas nr 2 Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord toodud töövõtja kontaktisikutega.

Üürnikul puudub õigus mittevastavuse esinemisel pöörduda otse teenuseosutaja poole (v.a juhul kui klienditugi või hoone haldur ei ole kättesaadavad), sellest tuleb teavitada Kliendituge, haldurit või sisestada Archibusi-süsteemi.   Avariide likvideerimine väljaspool tööaegaAvarii korral väljaspool tööaega tagab hooldaja juurdepääsu hoonele üürnik.Teavitamise kohustus Üürnikul on kohustus rikkest, avariist ja keskkonnaintsidendist teavitada Üürileandjat viivitamatult sellest teada saamisel. Üürnikul on kohustus puudusest teavitada 24h jooksul. Keskkonna-intsident Juhtum, mille tulemusena on inimese tervisele ja/ või keskkonnale tekkinud kahju. Näiteks pinnasereostus, veeavarii, üleujutus, kukkumine libeduse tõttu nii hoones kui ka välisterritooriumil, tekitatakse tahtlikku kahju keskkonnale jms.

SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMIDE HOOLDUS

SisekliimaSisekliima reguleerimisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ ning Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 6 lg 4. Tehnosüsteemide hooldus, ümberehitus  Tehnosüsteemide hooldust korraldab Üürileandja. Üürnikul ei ole Üürileandja nõusolekuta õigust siseneda tehnoruumidesse (v.a üüripinna hulka kuuluvad tehnoruumid), reguleerida või seadistada tehnosüsteeme, mis ei ole otseselt ette nähtud reguleerimiseks või seadistamiseks üürnikule ega teha muid toiminguid, mis mõjutavad või võivad ebamõistlikult mõjutada üüripinna energiakulu suurenemist või tehnosüsteemide korrasolekut. Reguleerimise vajadusest tuleb teavitada RKASi kliendituge.

Eelnimetatud keeldu ei kohaldata juhul, kui üürniku tehnoruumidesse sisenemise vajadus on tingitud avariist ja üürnik täidab lepingu punkti st, kasutuskorrast või üürilepingust tulenevat kohustust või kui sisenemine on muul moel vajalikult põhjendatud. Põhjendatud vajaduseks ei loeta üürniku soovi iseseisvalt reguleerida või seadistada tehnosüsteeme.

Kommunikatsioonide ja süsteemide ümberehitamine võib toimuda ainult Üürileandja loal ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolul.Piirangud hoolduse läbiviimiselRKAS esitab alltöövõtja kontaktid üürnikule isikute taustakontrolliks 3 tööpäeva ennem hooldust. Kui tegu on lepingulise partneriga siis tehakse sissepääsuload kuni lepingu lõppemiseni.

Hooldaja saabumisel teavitab hooldaja esmalt üürniku andes teada külastamise põhjuse ja orienteeruva aja kaua viibitakse objektil. Kui üürnik näeb organiseerida saatmise vajalikkus, siis see on üürniku kohustus.   Tehnosüsteemide ekspluatatsioonKanalisatsiooni ei ole lubatud valada söövitavaid, ummistavaid vedelikke, toidujäätmeid. Kanalisatsiooni ei lubatud visata mittelahustuvaid pabertooteid (nt paberkäterätikud) ja hügieenisidemeid.

Lahtikäivate suitsueemaldusakende- ja luukide avamine on keelatud.

Mehaanilise sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni korral tuleb vältida akende avamist.

Hoone elektrienergia tarbijad peavad jääma lubatud tarbimisvõimsuste piiridesse, seega täiendavate küttekehade jt suure võimsusega tarbimisallikate kasutamine võib toimuda Üürileandja loal.

HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL

Üldreeglid Jäätmekorraldus järgib kohaliku omavalituse kehtivaid prügiveoeeskirju.

Kõigil hoone kasutajatel on kohustus järgida üldkehtestatud käitumisnorme, käituda heaperemehelikult, hoida puhtust üldkasutatavates ruumides ja territooriumil ning mitte kahjustada tahtlikult Üürileandja vara.Piirangud heakorra osutamiselRKAS esitab alltöövõtja kontaktid üürnikule isikute taustakontrolliks 3 tööpäeva ennem heakorra tööde algust. Kui tegu on lepingulise partneriga siis tehakse sissepääsuload kuni lepingu lõppemiseni. Jäätmete kogumine (hoidmine)Jäätmed kogutakse ainult selleks ettenähtud kohtades. Prügikastid paiknevad hoone puhkenurgas ja kabinettides.

Prügikastidesse ja nende juurde on keelatud panna suuregabariidilisi esemeid, keskkonnale ohtlikke jäätmeid (nende äravedu toimub eraldi kokkuleppe alusel Üürileandjaga). Riigilipu heiskamine Heiskamist korraldab Üürileandja (v.a asutuse ja võõrriikide lipud), lipu olemasolu ja puhtuse tagab Üürileandja. Lipp heisatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele/ igapäevaselt.    Muud lipud  Muude lippude heiskamine peab olema Üürileandjaga kooskõlastatud. Heiskamist korraldab Üürileandja vaid juhul, kui selles on üürilepingus kokku lepitud. Lipu olemasolu ja puhtuse tagab üürnik.

SUITSETAMINE

Suitsetamise lubamine  Suitsetamine ei ole hoones lubatud.

Suitsuruum hoonesPuudubVälisterritooriumil Suitsetamine väljaspool ruume ei ole reguleeritud

KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED

ElektrienergiaSäästmaks elektrienergiat tuleb töötajatel tööruumist lahkudes kustutada tuled ja võimalusel seada elektriradiaatorite kütet nii, et töövälisel ajal ei oleks elektriradiaatorid maksimumile seadistatud kui välistemperatuur seda ei nõua.

Konditsioneeri olemasolul vältida olukorda, kus konditsioneer töötab ja aken on avatud. Tööruumist lahkudes võimalusel konditsioneer välja lülitada. Energia kokkuhoiu eesmärgil on soovitav arvutid tööpäeva lõpus välja lülitada või seadistada nii, et oleks tagatud arvutite puhkerežiim. Selline käitumine aitab vähendada ka jahutusvõimsuse vajadust.Energia kütteleVältida ruumide ülekütmist. Kütteperioodil tuleb vältida olukorda, kus aken on pikalt avatud. TarbevesiVett tuleb kasutada säästlikult.JäätmedTekkivaid jäätmeid tuleb sorteerida vastavalt Jäätmete sorteerimise juhendile (sisekorraeeskirjade Lisa nr 3)

Ohtlikud ja muud erilahendusi vajavad jäätmed (patareid, akud, kemikaalid, ravimid) tuleb viia spetsiaalsesse kogumiskohta. Patareide, akude kogumiskast  koristaja ruumis.PaberPaberkäterätte tuleb kasutada säästlikult.

SISEKORRAEESKIRJA LISAD

Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised

Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord

Jäätmete sorteerimise juhend

Sisekorraeeskirja Lisa nr 2

AVARIIDE JA MITTEVASTAVUSTE LIKVIDEERIMISE KORD

Avariide, rikete ja puuduste edastamine toimub tööpäevadel 08:00 – 19:00

RKAS KLIENDITOELE tel 605 0000

või e-postile -  HYPERLINK "mailto:klienditugi@rkas.ee" µklienditugi@rkas.ee§

Väljaspool tööaega edastatakse teated objekti haldurile (soovitavalt ainult avarii korral)

Andres Mägi

Kui on tekkinud avarii ja eespool nimetatute telefonid ei vasta, on õigus helistada ja kutsuda välja järgnevas nimekirjas toodud ettevõtted:

Vesi ja kanalisatsioon

P.Dussmann Eesti OÜ, dispetšer, tel 516 5478,

5626 5478KüteElekterVentilatsioon ja jahutus                                       Nõrkvoolusüsteemid (valve, ATS  jne)           Tehniline valve

Avariide, rikete ja puuduste lokaliseerimise/likvideerimise aeg:

AVARII – avarii lokaliseerimine toimub 2h jooksul pärast avariiteate vastuvõtmist.

Avarii – selline rike, mis ohustab kas inimelusid või on tekitanud või tekitab olulist materiaalset kahju, sh ka keskkonnale.

RIKE – rikke likvideerimine toimub 48 h jooksul pärast rikketeate vastuvõtmist.

Rike – rikke tulemusel (üldjuhul) seade või süsteem (paigaldis) kas seiskub või jätkab tööd nõuetele mittevastavalt või mitteusaldusväärselt; rikke ilmnemisega ei kaasne otsest ohtu inimeludele või (olulist) materiaalset kahju, häiritud on normaalne töö- ja elukorraldus hoones ning selle üksikutes ruumides ja kasvab avarii tekke oht.

PUUDUS – puuduste likvideerimine toimub hiljemalt 72 h jooksul pärast teate vastuvõtmist.

Puudus – on mittevastavus ettenähtud tingimustele, sh kokkulepetele ja/või kohustustele; puudus ei pea kaasa tooma ei süsteemi seiskumist ega rikke/avarii otsese kahju tekkimist, puuduse ilmnemine on üldjuhul aluseks tingimusliku tehnohoolduse tegemisele.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ