## Leht1
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud | Kehtna Vesi OÜ
Terviseameti lääne regionaalosakond | reg.k.10332654 ,aadess: Kehtna vald,
“.............”.........................................20.....a | Kehtna, Staadioni 10, telef.4875231
info@kehtnavesi.ee
Vee luba:L.VV/328665
kehtib 22.02.2022 -
Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1 [RT I, 15.03.2023, 2 - jõust. 18.03.2023] Vastu võetud 24.09.2019 nr 61 RT I, 26.09.2019, 2 jõustumine 01.10.2019
Kontrollikava 2024 – 2028 a
Käitleja: Kehtna Vesi OÜ
Veevärk:Kehtna Vesi OÜ Kehtna
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 144 m3
Tarbijate arv: 1400
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.Pood
2.
3.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. lasteaed Siller
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.Kehtna MTK
2.Kehtna põhikool
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.-
2.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.Perearstikeskus
2.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 5 a. jooksul
1.lasteaed Siller, 2.Kehtna MTK | veeb, mai, juuli, november 2024 a | 4 | 20
3.Kehtna põhikool | veeb., mai, juuli, november 2025 a | 4 | 20
| veeb., mai, juuli, november 2026 a | 4 | 20
| veeb., mai, juuli, november 2027 a | 4 | 20
| veeb., mai, juuli, november 2028 a | 4 | 20
Näitajad
Ammoonium | + | 4 | 20
Värvus | + | 4 | 20
Elektrijuhtivus | + | 4 | 20
pH | + | 4 | 20
Lõhn | + | 4 | 20
Maitse | + | 4 | 20
Hägusus | + | 4 | 20
Escherichia coli | + | 4 | 20
Coli-laadsed bakterid | + | 4 | 20
raud | + | 4 | 20
Soole enterokokid | + | 4 | 20
mangaan | + | 4 | 20
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul
Kehtna keskuse veetöötluse väljavool | nov.2024 | 1 | 10
| nov.2025 | 1 | 10
| nov.2026 | 1 | 10
| nov.2027 | 1 | 10
| nov.2028 | 1 | 10
Näitajad | + | 1 | 1
I. Mikrobioloogilised näitajad | + | 1 | 1
Escherichia coli | + | 1 | 1
Soole enterokokid | + | 1 | 1
Kolooniate arv 22oC | + | 1 | 1
Coli-laadsed bakterid | + | 1 | 1
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | + | 1 | 1
Antimon | + | 1 | 1
Arseen | + | 1 | 1
Benseen | + | 1 | 1
Benso(a)püreen | + | 1 | 1
Bisfenool A | + | 1 | 1
Boor | + | 1 | 1
Bromaat | + | 1 | 1
1,2 dikloroetaan | + | 1 | 1
Elavhõbe | + | 1 | 1
Epikloorhüdriin | + | 1 | 1
Fluoriid | + | 1 | 1
Haloäädikhapped (HAAs) | + | 1 | 1
Kaadmium | + | 1 | 1
Kloraat | + | 1 | 1
Klorit | + | 1 | 1
Kroom | + | 1 | 1
Mikrotsüstiin-LR | + | 1 | 1
Nikkel | + | 1 | 1
Nitraat | + | 1 | 1
Nitrit | + | 1 | 1
Pestitsiidid | + | 1 | 1
Pestitsiidide summa | + | 1 | 1
PFASid kokku | + | 1 | 1
PFASid summa | + | 1 | 1
Plii | + | 1 | 1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | + | 1 | 1
Seleen | + | 1 | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | + | 1 | 1
Trihalometaanide summa | + | 1 | 1
Tsüaniidid | + | 1 | 1
Uraan | + | 1 | 1
Vask | + | 1 | 1
Vinüülkloriid | + | 1 | 1
III. Indikaatorid joogivees |  | 1 | 1
Alumiinium | + | 1 | 1
Ammoonium | + | 1 | 1
Elektrijuhtivus | + | 1 | 1
Kloriid | + | 1 | 1
Mangaan | + | 1 | 1
Naatrium | + | 1 | 1
Oksüdeeritavus | + | 1 | 1
Raud | + | 1 | 1
Sulfaat | + | 1 | 1
pH | + | 1 | 1
Hägusus | + | 1 | 1
Maitse | + | 1 | 1
Lõhn | + | 1 | 1
Värvus | + | 1 | 1
Radioloogilised näitajad: | Silur
Triitium
Efektiivdoos