Päästeamet

Teie 13.05.2024 nr 7.2-3.3/2571-2

Meie 18.06.2024 nr 7-2/62-12

rescue@rescue.ee

**Taaravainu küla, Linna ja Ringtee 4 kinnistute**

**detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine**

Päästeamet ei kooskõlastanud Taaravainu küla, Linna ja Ringtee 4 kinnistute detailplaneeringut põhjusel, et tulekustutusvee tagamise lahendus ei vastanud Siseministri määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele.

Detailplaneeringut on vastavalt Teie märkustele täiendatud ning vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ esitame Taaravainu küla, Linna ja Ringtee 4 kinnistute detailplaneeringu kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaan Kangur

maakorralduse spetsialist

Lisad: Taaravainu küla, Linna ja Ringtee 4 kinnistute detailplaneering

Allkirjastamise alus: Rakvere vallavanema 24.01.2023 käskkiri nr 15-1/4 “Volituste andmine”

5422 0032

Jaan.kangur@rakverevald.ee