**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI MUUDATUSEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Elekman OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 1001664 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Trummi põik 6/7 12616 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Trummi põik 6/7 12616 Tallinn | | |
| Telefon | | | 5011 417 | | |
| E-post | | | elekman@elekman.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Põhiprojekt | | Põhjaranna tee 20 , Maardulinn , Harjumaa | | | | 24 HA 10 |
|  | | Asendiplaan | | | |  |
|  | | Seletuskiri koos tiitellehega | | | |  |
|  | | Isikliku kasutusõigusega koormatava ala plaanid | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maardu linn | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliini paigaldamine.  Ristumised : 94 Muuga Sadama tee km 2,66 ristumine olemasolevate reservtorudega    Paralleelkulgemised teemaal:  94 Muuga Sadama tee km 2,66 kuni 94 Muuga Sadama tee km 2.70 | | | | | | |
| 0,4kV maakaablite paigaldustööd 2024.a. | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Maakaabelliin on planeeritud Transpordiameti katastriüksusele, kuna puudub geograafiliselt, tehniliselt ja majanduslikult muu otstarbekam lahendus toodetud elektrienergia edastamiseks alajaamast tarbijani energiat ilma antud teemaad läbimata.  Paralleelkulgemisel paikneb projekteeritud kaabelliin olemasolevate kaablite kõrval .  Trassi muutus tngitud sundvaslduse seadmisest kinnistutele millede omanikke ei olnud võimalik kätte saada, tellija soovib viia projekteeritud kaablid olemasolevate kreskpingekaablite kõrvale | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Kooskõlastus 7.1-22413672-3 12.12.24 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
| Alajaam ja tarbija erinevatel teepooltel | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Tõnu Pomerants | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 17.12.24 | | | |