**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, valge 4 | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Enersense AS | | | | |
| Registri- või isikukood | | | 11445550 | | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Lõõtsa 12, Tallinn | | | | |
| Kontaktaadress | | | Lõõtsa 12, Tallinn | | | | |
| Telefon | | | 56 84 25 86 | | | | |
| E-post | | | rene.unnuk@enersense.com | | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |  |  |
| Põhiprojekt | | 110 kV õhuliini L194/L195 Aruküla-Kehra rekonstrueerimine  110 kV õhuliin L194 Aruküla - Kehra | | | | KPL2403K1 |  |  |
|  | |  | | | |  |  |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | | | |
| Maakond, vald, küla:  Tartu maakond, Kambja vald, Reola Küla | | | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | | | |
| Riigitee nr 11300 Lagedi – Aruküla - Peningi tee (16,01 km),  Riigitee nr 11310 Aruvalla-Jägala tee (17,01 km),  Riigitee nr 11313 Raasiku-Kehra tee (0,86 km) | | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | | |
| **Käesolev põhiprojekt KPL2403 on koostatud Elering AS tellimusel ja käsitleb** **Elering AS 110 kV õhuliinide L194 Aruküla – Kehra ja L195 Aruküla – Kehra** **ühistel mastidel paikneva L194 Aruküla – Kehra liiniosa eraldi mastidele paigaldamist. Õhuliini laiendamise tulemusena suureneb elektrivõrgu läbilaskevõime ja paraneb töökindlus. Olemasoleval õhuliini L194/L195 kaheahelalisel lõigul mastist 41Y-90Y demonteeritakse alumised faasijuhtmed ning see jääb tööle õhuliinina L195 Aruküla-Kehra.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | | |
| **Nõuded 194/L195 Aruküla-Kehra 110kV õhuliini projekti koostamisele riigiteede nr 11300, nr 11310 ja nr 11313 km teemaal ja kaitsevööndis nr 7.1-2/24/11229-2** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**Maanteeameti juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | | | |
| Põhjendused on esitatud seletuskirjas 2.2 Ristumised Transpordiameti hallatavate teedega. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Rene Unnuk | | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | */digiallkirjastatud/* | | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 12.09.2024 | | | | | |