|  |
| --- |
|  |
| Merle Lätt Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS info@hooldekodu.ee Hellenurme küla Elva vald, 67514, Tartumaa  |  | Teie 07.02.2024 nr 9.3-2/24/1517-1  |
| Meie 12.02.2024 nr 12.5-5/24/90-1  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Kanepi Kodu |  |  |
| **Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS** (isiku-/registrikood **11230884**; elu-/asukoha aadress Hellenurme küla, Elva vald, 67514, Tartumaa; telefon (+372) **56264536**; e-post **info@hooldekodu.ee**; esindaja **Merle Lätt**) esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks seoses lubatud kohtade arvu suurendamisega 128 kohalt 135 peale. **Kontrolli alus:** [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.**Kontrollitakse:**[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10**Kontrollitava objekti andmed:** väljaspool kodu üldhooldusteenust osutatav asutus.**Objekti kirjeldus:** Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kanepi Kodu **Objekti aadress:** Erastvere/1, Erastvere küla, Kanepi vald, Põlvamaa**Ametniku andmed:** Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** 12.02.2024 kell 11:10 kuni 12:00 **Kontrolli juures viibis** Merle Lätt, kodujuht, tel 56264536 ja Liis Kukk, Terviseameti vaneminspektor (keskkonnatervis), tel 55937141**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - [ ]  ei - Territoorium on valgustatud, osaliselt piiritletud ja heakorrastatud.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Hoone sissepääsul pandused. Esimesel korrusel on tagatud ratastooliga liikumise võimalused, kuid korruste vaheliseks liikumiseks võimalused puuduvad, sh puudub lift.Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Esitati dokument: Indikaator MEF OÜ mõõtelabor, valgustustiheduse mõõtmised, aruanne nr 19-331, 28.-29. november 2019.Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Mõõtmistulemuste andmed kontrolli hetkel puudusid. Ventilatsioonisüsteemile on tehtud korralised hooldustööd 11.09-15.09.2023 OÜ AirSmile poolt.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Mõõtmistulemuste andmed kontrolli hetkel puudusid.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Esitati analüüs: OÜ Keskkonnauuringute Keskus, analüüsiakt TA22003526, 07.10.2022.Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Ruumid asuvad 1-2 korruselises hoones. Magamistoad on maksimaalselt 3-kohalised. Hinnangu raames kontrolliti magamistubasid: nr 203 (1-kohaline, ruumi pindala 10,6 m2); nr 211 (1-kohaline, ruumi pindala 9,7 m2); nr 130 (3-kohaline, ruumi pindala 22,2 m2); nr 235 (3-kohaline, ruumi pindala 20,7 m2); nr 269 (2-kohaline, ruumi pindala 13,0 m2); nr 279 (2-kohaline, ruumi pindala 12,0 m2).Ruumid olid vastavalt sisustatud. Valamute, tualettruumide ja duširuumide arv piisav.Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Töötajaid kontrolli hetkel nimekirjas 53, kõigil olid tervisetõendid olemas v.a ühel uuel töötajal.Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõtja**Märkused/taotlused:** Kontrolli raames jäi taotlejal esitamata ventilatsiooni ja tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused. Toas nr 269 oli ventilatsiooni ava tolmune ja lae värv lahti koorunud. **Lõppjäreldus:**[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Merle LättTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)