**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse nimi |  Draftit OÜ |
| Registri- või isikukood |  14231335 |
| Juriidiline aadress või elukoht | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ilmatsalu tn 3, 50412 |
| Kontaktaadress |  Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ilmatsalu tn 3, 50412 |
| Telefon |  524 2749 |
| E-post | Aro@draftit.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) |  **Dokumendi nr.** |  |  |
| Ehitusprojekt | Töö alajaama F1 rekonstrueerimine |  JTI108 |  |  |
|  | Projekti asendiplaan, ristmevälja joonis, seletuskiri, IKÕ plaan |  |  |  |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) |
| Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnumaa |
|  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rajatis** | **Tee nr ja nimetus** | **Rajatis teemaal (km)** | **Rajatis teekaitsevööndis, väljaspool teemaad (km)** |
| **Projekteeritud** **0,4 kV maakaabel** | 16193 Lihula-Kloostri-Kirbla tee | 0,42 (ristumine) | - |
| **Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin** | 16193 Lihula-Kloostri-Kirbla tee | 0,28-0,30 | 0,25-0,280,30-0,32 |
| **Demonteeritav 0,4 kV õhuliin** | 16193 Lihula-Kloostri-Kirbla tee | 0,35-0,370,43 (ristumine) | 0,34-0,350,37-0,43 |

 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Projekti mahus paigaldatakse maakaabelliin ja liitumiskilp vastavalt asendiplaanile.Eeldatav ehitusaeg on 2024. a. |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Trasside valikul on lähtutud maaomanikega läbirääkimiste tulemustest. Kooskõlastatava projekti puhul on tegemist arenduskohustuse täitmisega. |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** |
|        |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|  |
|  |
|  Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Aro Kivisild |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | (allkirjastatud digitaalselt) |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 29.05.2024 |