Terviseameti Ida regionaalosakond

**Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2030**

[Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002)

Lisa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Joogivee käitleja, registrikood:** | | Rakvere Vesi AS, registrikood 10268413 | |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | | Tallinna 5a, 44306, Rakvere,  tel nr: 32 233 17, e-mail: info@rakvesi.ee | |
| **Keskkonnaluba:** | | L.VV/331731, välja antud – 16.02.2021, kehtivus – tähtajatu | |
| **Joogiveeallikas:** | | Lepna keskus puurkaev kat nr 2904 (O-C) | |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | | **Lepna aleviku veevärk**  Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:** | | 26 m3/ööp | |
| **Tarbijate arv:** | | 369 inimest | |
|  | | | |
| **TAVAKONTROLL üks kord aastas**  Määrus nr 61 § 10 lg 3 | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Energia pst 6, Lepna alevik, Rakvere vald, L-Virumaa (66204:002:0050) | |
| **Näitajad** | | **Proovivõtu aeg** | **Kokku proove 6 a. jooksul** |
| 1 | Värvus | veebruar | 6 |
| 2 | Elektrijuhtivus | veebruar | 6 |
| 3 | pH | veebruar | 6 |
| 4 | Lõhn | veebruar | 6 |
| 5 | Maitse | veebruar | 6 |
| 6 | Hägusus | veebruar | 6 |
| 7 | *Coli*-laadsed bakterid | veebruar | 6 |
| 8 | *Escherichia coli* | veebruar | 6 |
| 9 | Kolooniate arv 22ºC | veebruar | 6 |
| 10 | Soole enterokokid | veebruar | 6 |
| **SÜVAKONTROLL üks kord 10. a jooksul**  Määrus nr 61 § 4 – § 7 | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Energia pst 6, Lepna alevik, Rakvere vald, L-Virumaa (66204:002:0050 | |
| **Näitajad** | | **Proovivõtu aeg** | **Kokku proove 10 a. jooksul** |
| 10 | 1,2-dikloroetaan | 2034 | 1 |
| 11 | Alumiinium | 2034 | 1 |
| 12 | Ammoonium | 2034 | 1 |
| 13 | Antimon | 2034 | 1 |
| 14 | Arseen | 2034 | 1 |
| 15 | Benseen | 2034 | 1 |
| 16 | Benso(a)püreen | 2034 | 1 |
| 17 | Boor | 2034 | 1 |
| 18 | Elavhõbe | 2034 | 1 |
| 19 | Fluoriid | 2034 | 1 |
| 20 | Kaadmium | 2034 | 1 |
| 21 | Kloriid | 2034 | 1 |
| 22 | Kroom | 2034 | 1 |
| 23 | Mangaan | 2034 | 1 |
| 24 | Naatrium | 2034 | 1 |
| 25 | Nikkel | 2034 | 1 |
| 26 | Nitraat | 2034 | 1 |
| 27 | Nitrit | 2034 | 1 |
| 28 | Oksüdeeritavus | 2034 | 1 |
| 29 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2034 | 1 |
| 30 | Pestitsiidid | 2034 | 1 |
| 31 | Pestitsiidide summa | 2034 | 1 |
| 32 | Plii | 2034 | 1 |
| 33 | Raud | 2034 | 1 |
| 34 | Seleen | 2034 | 1 |
| 35 | Sulfaat | 2034 | 1 |
| 36 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2034 | 1 |
| 37 | Trihalometaanide summa | 2034 | 1 |
| 38 | Tsüaniid | 2034 | 1 |
| 39 | Vask | 2034 | 1 |
| 40 | Bisfenool A | 2025 | 1 |
| 41 | Uraan | 2025 | 1 |
| 42 | Radioloogilised näitajad: efektiivdoos | 2033 | 1 |

**Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:**

1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Kava esitaja: Aare Palmsalu, juhataja, /digitaalselt allkirjastatud/