ARHIIV 2016

RE: Nõuded platvormtõstuki paigaldamiseks

Margo Lempu <Margo.Lempu@rescue.ee>

 Vastuse aadress: Margo.Lempu@rescue.ee

 Saaja: Erki Altma <erki.altma@mail.ee>

 Koopia: "Signe.Sarik@raad.tartu.ee" <Signe.Sarik@raad.tartu.ee>

Tere

 26. oktoober 2016 15:22

Sellise invatõstuki paigaldamine kortermaja trepikotta ei halvenda hoone evakuatsiooni ja ei riku

 tuleohutusnõudeid.

 Evakuatsioon ei halvene kuna hoones puudub ühtne tulekahju signalisatsiooni süsteem (ei peagi) ja ei ole võimalik tekkida üheaegset evakuatsiooni.

 Invatõstuki ääred tuleks tähistada kergelt märgatavate märkidega.

 Paigaldamise osas tuleb suhelda Tartu Linnavalitsuse Arhitektuuri ja ehituse osakonnaga - Signe Sarik

Signe.Sarik@raad.tartu.ee

 Nemad ütlevad missugust asjaajamist on vaja korraldada.

Lugupidamisega

 Margo Lempu

 Lõuna päästekeskus

 Ohutuskontrolli büroo

 nõunik

 516 2139