## Tehniline kirjeldus
Lisa 1
TEHNILINE KIRJELDUS
ÜLDINFO (ÜI) DOKUMENDI TÄITMISEKS
Ül1 | Nõuded antud tehnilises kirjelduses on miinimumnõuded, mis on täitmiseks pakkujale.
Ül2 | Pakkuja peab täitma kõik lahtrid tulbas "A" kui seal on "Jah", siis vajadusel ka lahtrid tulbas "B" kui pakkujal on midagi lisada.
Ül3 | Tulpa "B" võib sisestada kommentaari nõude täitmise kohta.
Ül4 | Tulpa "B" tuleb sisestada dokumendi/lisa nimi/number ja peatüki nimi/number selles dokumendis, kus nõude täitmine on tõendatud/kirjeldatud.
Ül5 | Tulbas "B" märgitud dokumendi nimi ja peatüki nimi/number peavad ühtima pakkumuses esitatud dokumendi nimega ja peatüki nime/numbriga selles dokumendis.
Ül6 | Pakkuja peab hoiduma mittevajalike turunduslike materjalide kasutamisest. Esitatud dokumendid peavad andma selge vastuse/kirjelduse sellest, kuidas pakkuja nõuet täitma hakkab.
Ül7 | Pakkuja ei tohi muuta dokumendi struktuuri ega sõnastust.
NORMATIIVID (NORM)
NORM1 | ASTM D910-21 (uusim kehtiv versioon) | STANDARD SPETSIFIKATSIOON LENNUKIBENSIINIDELE
NORM2 | DEF STAN 91-90 (uusim kehtiv versioon) | LENNUKIBENSIIN, UL91, 100/130, 100/130 LL
HANKEESEME LÜHIKIRJELDUS
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ostab Kaitseväe tarbeks lennukikütust AVGAS 100LL.
TEHNILISED KRITEERIUMID
Nõude nr | VASTAVUSE NÕUE | Täidab PAKKUJA
|  | Arv- või sõnaväärtus, kui vajalik | Viide konkreetsele dokumendile ja aadressile dokumendis, mis on pakkumusele lisatud
1 | Üldnõuded | A | B
1.1 | Lennukikütus peab vastama kehtivatele standarditele. |  | Iga tarnega peab olema kaasas kütuse kvaliteeti tõendav sertifikaat. Sertifikaat peab kehtima vähemalt 3 kuud pärast kütuse tarnimise kuupäeva
1.2 | Lennukikütust AVGAS 100LL peab olema võimalik soetada aktsiisi- ning käibemaksuvabalt. |  | Tühi
1.5 | Aktsiisi- ning käibemaksuvaba lennukikütuse AVGAS 100LL minimaalne ühekordne tarnitav kogus on 500 liitrit. |  | Tühi
1.6 | Tellimuse esitamise ja kütuse tarne vaheline aeg ei tohi ületada 10 kalendripäeva. |  | Tühi
1.7 | Tarnija peab olema võimeline lennukikütuseid tagama üle Eesti. Peamine tarnekoht on Ämari lennubaas (Kaitseväe aktsiisiladu). |  | Tühi
1.8 | Tarnija on kohustatud tagama tankimisühendused ostja mahutisse. |  | Tühi
1.9 | Saabunud kütuse koguse arvutamise aluseks võetakse vaid kehtivat kalibreerimistunnistust omav autotsistern |  | Autotsisterni kalibreerimistunnistused
1.10 | Tarnija on kohustatud käsitlema lepingu täitmisel temale teatavaks saanud informatsiooni ostja ja tema tegevuse kohta konfidentsiaalsena. Tarnija on kohustatud kaitsma temale lepingu täitmise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsust. Vastavasisulise informatsiooni müümine, pakkumine või levitamine müüja või temaga seotud isiku poolt käsitletakse kui lepingu olulist rikkumist |  | Tühi
2 | Kvaliteedi kontroll | A | B
2.1 | Ostjal on õigus võtta autojuht-ekspediitori juuresolekul ostetavast kütusekogusest 1 liiter proovipudelisse. Proov suletakse koheselt ühekordselt kasutatava plommiga, millel on peal plommi number ja kütusepartii vastuvõtmise kuupäev. Plommil olevad andmed kantakse saatedokumendile ja proovi säilitatakse uue kütusepartii saabumiseni. Ostjal on õigus saata plommitud proov sõltumatule akrediteeritud laborile kontrollimaks selle vastavust sertifikaadile |  | Tühi
2.2 | Ostjal on õigus võtta auto kütusemahuti drenaažisüsteemist proovi, kontrollimaks visuaalselt sellese süsteemi jäänud kütuse puhtust ja samasust autotsisternis olevaga. Kui visuaalsel kontrollimisel ei teki kahtlusi selle proovi vastavuse osas vastuvõetava kütusega, siis seda proovi ei säilitata. |  | Tühi
2.3 | Ostjal on õigus kütust mitte vastu võtta, kui auto drenaažisüsteemis on mingi muu kütus, kui tellitud. |  | Tühi
3 | Kütuste hinnastamine | A | B
3.1 | Lennukikütuse AVGAS 100LL hind ilma käibemaksuta väljendatuna määratakse kindlaks järgmise valemiga: Platts Barges Fob Rotterdam PREM UNL 10PPM HIGH USD/MT x ümbertöötlemisel lisanduv koefitsient x eelmise kuu Euroopa Keskpanga USD/EUR keskmine kurss / AVGAS 100LL üleminekukoefitsendiga tonnilt liitrile (1389 - üleminekukoefitsient tonnilt liitrile +15 °C juures) + müüja juurdehindlus (sh transport) + (aktsiis; lisandub sõltuvalt tarnekohast) + varumaks. |  | Tühi
3.2 | Tarnija on kohustatud ostja nõudmisel 1 kord kalendrikuus esitama ostjale lepingu objektiks oleva kütuse hinna kohta müüja esindaja poolt allkirjastatud väljavõtte Platts Barges Fob Rotterdam PREM UNL 10PPM noteeringutest. Väljavõte peab sisaldama kütuse hinna arvutamise aluseks olevaid lähteandmeid. |  | Väljavõte
3.3 | AVGAS 100LL eeldatav tarbimise maht 12 kuu jooksul on ca 30000 liitrit. |  | Tühi