Hr Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
		Teie 09.09.2024 pöördumine	
			
		Meie 08.10.2024 nr KV-4.1-3.1/24/17374-2	

VKG Wind OÜ päringule päikeseenergia elektrijaama rajamiseks Ahtme piirkonda arvamuse edastamine	

Austatud hr Kunimägi	

VKG Wind OÜ on esitanud Kaitseministeeriumile päringu, milles küsib ministeeriumi seisukohta päikeseelektrijaama (PEJ) rajamiseks Jõhvi vald, Kose küla, Jäätmevälja kinnistule (kt 25201:008:0117). Kavandatava PEJ paneelide võimsus on 10 MW ja PEJ tootmisvõimsus 8 MW. Kinnistu asub Jõhvi linnaku piirist ca 2,3 km kaugusel. Ministeeriumi hinnangul saab nimetatud kinnistule kommertseesmärgil rajada kuni 50 kW paneelide võimsusega PEJ.

Kaitseväe hinnangul asub Jäätmevälja kinnistu Jõhvi linnaku piirist ca 2,3 km kaugusel ning raadiosüsteemi raadiovaikuse 60 km piirkonnas.
Kaitseministri 25.06.2015 määruse nr 16 § 6¹ "Raadiosüsteemi töövõime kriteeriumid" lõige (1), lõige (2) ja Lisa 1 Jõhvi linnak paikneb raadiosüsteem raadiovaikuse 60 km piirkonnas, milles kehtib hajaasustuse raadiosagedusliku kiirgusmüra väljtugevuse tase -5 dBµV/m kohta ning juriidilise isiku kinnistu PEJ päikesepaneelide võimsuse piirang kuni 50 kW.

Lugupidamisega	

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Veikko Kannel	
Kolonel	
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem	

		

Peeter Subbi 717 1520
peeter.subbi@mil.ee