|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | Elektrilevi OÜ |
| Registri- või isikukood | 11050857 |
| Juriidiline aadress või elukoht | Veskiposti 2, 10135, Tallinn |
| Kontaktaadress | Veskiposti 2, 10135, Tallinn |
| Telefon | 5886 2582 |
| E-post | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | Asendiplaan | LC2971\_TP\_EL\_4-01 |
| Tööprojekt | Ristumine R1 | LC2971\_TP\_EL\_6-01 |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Uusküla |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega nr 13111 km 5,72, |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 13111 km 5,72-5,75, |
| Riigitee nr 13111 kaitsevööndis km 5,72-5,75, |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| **Elektrivarustuse maakaabelliini ehitamine Kauksi-Vasknarva tee teemaale ja tee kaitsevööndisse. Kauksi-Vasknarva teega ristuv elektrikaabel paigaldatakse olemasolevasse kaablitorusse (reservtorusse). Teemaale jääva ristuva kergkattega tee (Savi tee) alla paigaldatakse elektrikaabel kinnisel meetodil.****Projekteeritav kaabel on planeeritud olemasoleva keskpinge maakaabli kõrvale. Teega paralleelne kaabliosa ja liitumiskilp jäävad tee kaitsevööndisse. Ehitus on kavandatud läbi viia 2025. aasta esimeses pooles.** |
|   |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| **Elektriliitumise projekteerimine ja hilisem väljaehitamine on vajalik lähedusse projekteeritava reoveepumpla eesmärgipäraseks kasutamiseks.**  |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  - |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|  - |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Indrek Moisa |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 25.02.2025 |