15.09.2023

Lugupeetud kinnistuomanik

Teie kinnistul/kinnistutel 21301:001:0261  – Kabli linnujaam on kätte jõudnud Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde aeg. Elektrivõrgu ümbrust on vaja hooldada, et tagada elektrivõrgu, maaomanike vara, keskkonna ja inimeste ohutus ning ennetada katkestusi elektrivõrgus, mille võivad põhjustada näiteks puude langemine või okste kasvamine liinidesse.

Anname teada, et tuleme vajalikke töid tegema 19.09.2023 kuni 31.10.2023.

Hooldustöid teeme elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses. Vajadusel langetame ka kaitsevööndist väljajäävaid, kuid elektrivõrgule ohtlikke (näiteks kalduolevaid, mädanenud, kuivanud) puid.

Tööde käigus tekkivad raiejäätmed koondame vaaludesse ning maha võetud puud lõikame 3 m pikkusteks ja koondame eraldi kuhjadesse elektriliinide alla.

Küsimuste korral palume ühendust võtta Segesment OÜ esindajaga telefonil +372 53741988 või e-posti aadressil info.segesment@gmail.com.

_______________________________________________________________

Kaitsevööndi ulatus Teie kinnistul asuva alajaama ümber ja/või kinnistut läbivast elektriliinist mõlemale poole on:

☐ 	alajaam, 2 meetrit;

☒ 	kuni 1 kV pingega elektriliin, 2 meetrit;

☐ 	1 kuni 20 kV pingega elektriliin, 3 meetrit;

☐ 	1 kuni 20 kV pingega elektriliin, 10 meetrit;

☐ 	35 – 110 kV pingega elektriliin, 25 meetrit.

Meeldivat koostööd soovides

Segesment OÜ

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja*

* Segesment OÜ on võrguteenuse osutamisel Elektrilevi OÜ volitatud koostööpartneriks. Koostööpartnerite kohta leiab täiendavat infot Elektrilevi OÜ kodulehelt www.elektrilevi.ee