Pr. Natalja Eppik

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Päästeameti Ida Päästekeskus

natalja.eppik@rescue.ee

Teavitus

30.12.2019

Käesolevaga informeerime, et ettekirjutuse 11.02.2019 nr 7.2-6.4/340 p.7 ja 8 on täidetud ning edastame tõendusdokumendid (lisatud):

- Seintes olevad augud ja läbiviigud täidetud tulekindla materjaliga ning viimistletud tulekindla vahuga.

- Hetkel  mittekasutatavad tootmisruumid on samuti varustatud ATS-süsteemiga seotud suitsuandurite ehk alarmseadmetega.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Juri Potapenko

Furnico OÜ volitatud esindaja