Pr   Irina Belik

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor  Ida päästekeskus

25.02.2020

Teie: Vastus ettekirjutusele

от  22.01.2020 nr. 7.2-6.4/106

VASTUS

# 1. Tagada hoones olemasoleva evakuatsioonivalgustuse aasta kontrolli teostamine ning tehtud korrashoiutoimingute kirjalik fikseerimine

- Годовой контроль эвакуационного освещения выполнен. Акт № 02012010 прилагается.

С уважением,

Inna Popova

Tehnilise osakonna juhataja